# Постановление Правительства Чеченской Республики
от 28 декабря 2010 г. N 232
"Об утверждении республиканской комплексной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года"

С изменениями и дополнениями от:

31 января 2012 г., 4 марта 2013 г.

Во исполнение требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 23 ноября 2009 N 261-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 1830-р, распоряжения Правительства Чеченской Республики от 19 июля 2010 года N 338-р "О разработке республиканской комплексной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" и в целях повышения энергетической эффективности деятельности в Чеченской Республике Правительство Чеченской Республики

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. республиканскую комплексную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа энергосбережения);

1.2. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чеченской Республике, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

1.3. Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики из республиканского бюджета на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и бюджетной сфере Чеченской Республики.

2. Государственным заказчиком Программы энергосбережения определить Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики.

3. Переподчинить государственное учреждение "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики" Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики.

4. Органам исполнительной власти Чеченской Республики, государственным унитарным предприятиям, государственным организациям с долей участия Чеченской Республики в уставном капитале, государственным организациям коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов), и государственным бюджетным учреждениям Чеченской Республики:

4.1. в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ разработать в сроки, оговоренные в приложении N 2 к настоящему постановлению, проекты программ в области энергосбережения и энергетической эффективности и согласовать их с Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики;

4.2. своевременно предоставлять в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации все формы статистической отчетности, предусмотренные действующим законодательством.

5. Главными распределителями республиканских бюджетных средств, направляемых на финансирование программ энергосбережения государственных бюджетных учреждений, определить органы исполнительной власти, в соответствии с ведомственной принадлежностью этих учреждений.

6. Министерству финансов Чеченской Республики предусмотреть в бюджете Чеченской Республики на 2010 - 2020 годы средства на финансирование Программы энергосбережения в сумме 2 454,5 млн. руб., в том числе 1 000,0 млн. рублей для оказания финансовой помощи городским округам и муниципальным районам Чеченской Республики на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения.

7. Рекомендовать городским и районным муниципальным образованиям Чеченской Республики, муниципальным унитарным предприятиям, организациям с долей участия муниципального образования в уставном капитале, муниципальным организациям коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов), и муниципальным бюджетным учреждениям обеспечить выполнение подпунктов 4.1 и 4.2 настоящего постановления.

8. Признать утратившими силу:

8.1. постановление Правительства Чеченской Республики от 30 декабря 2008 года N 247 "Об утверждении республиканской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике на 2009 - 2013 годы" с 1 января 2011 года;

8.2. пункты 3 и 7 распоряжения Правительства Чеченской Республики от 19 июля 2010 года N 338-р "О разработке республиканской комплексной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года".

9. Внести в распоряжение Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2010 года N 395-р "О создании государственного учреждения "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики" изменение, заменив в пункте 1 слова "министерству жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чеченской Республики" словами "Министерству промышленности и энергетики Чеченской Республики".

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 марта 2013 г. N 49 пункт 10 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст пункта в предыдущей редакции

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики И.А. Тумхаджиева.

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

| Председатель Правительства Чеченской Республики | О.Х. Байсултанов |
| --- | --- |

# Республиканская комплексная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года"
(утв. постановлением Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 2010 г. N 232)

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Республиканская комплексная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"; перечень поручений Президента Российской Федерации от 15.07.2009 N Пр-1802 ГС по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 2 июля 2009 года; постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; постановление Правительства РФ от 1 июня 2010 г. N 391 "О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования"; постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"; постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности"; постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 646 "О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме"; Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р; распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 1830-р; приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 г. N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях"; распоряжение Правительства Чеченской Республики от 19 июля 2010 года N 338-р "О разработке республиканской комплексной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года". |
| Государственный заказчик и координатор Программы | Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики. |
| Основной разработчик Программы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | органы исполнительной власти Чеченской Республики; органы местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики; организации с участием Чеченской Республики или муниципального образования; организации коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов); бюджетные учреждения. |
| Цель Программы | обеспечение ускорения перевода экономики на энергосберегающий путь развития и снижение энергоемкости валового регионального продукта Чеченской Республики; повышение энергетической безопасности Чеченской Республики. |
| Задачи Программы | модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Чеченской Республики, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий; внедрение современных технологий энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения; стимулирование научно-технических разработок, направленных на создание и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов; информационное обеспечение и пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в энергосбережение |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2013 годы с перспективой до 2020 года, в том числе; I этап - 2011 - 2013 годы; II этап - 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 9736,7 млн. руб., в том числе: средства бюджета Чеченской Республики - 1698,5 млн. руб.; средства бюджетов муниципальных образований - 4490,0 млн. руб.; внебюджетные средства - 3548,2 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) на 40 процентов (по сравнению с 2007 годом); экономия воды за период с 2011 - 2020 годы не менее 194,6 млн. куб. на сумму 823,0 млн. руб.; экономия энергоресурсов за период с 2011 - 2020 годы не менее 5168,1 тыс. руб. на общую сумму 10749,1 млн. руб., в том числе: экономия тепловой энергии не менее 1352,9 тыс. Гкал на сумму 386,9 млн. руб.; экономия электрической энергии не менее 4657,3 млн. кВт*ч. на сумму 6287,3 млн. руб.; экономия природного газа не менее 2915,5 млн. куб. м. на сумму 4074,8 млн. руб. |

# 1. Основные понятия и термины

В настоящей Программе используются следующие основные понятия:

1) энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

2) вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

3) энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

4) энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

5) класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

6) бытовое энергопотребляющее устройство - продукция, функциональное назначение которой предполагает использование энергетических ресурсов, потребляемая мощность, которой не превышает для электрической энергии двадцать один киловатт, для тепловой энергии - сто киловатт, использование которой может предназначаться для личных, семейных, домашних и подобных нужд;

7) энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

8) энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком;

9) организации с участием государства или муниципального образования - юридические лица, в уставных капиталах которых доля (вклад) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более чем пятьдесят процентов и (или) в отношении которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставные капиталы таких юридических лиц, государственные или муниципальные унитарные предприятия, государственные или муниципальные учреждения, государственные компании, государственные корпорации, а также юридические лица, имущество которых либо более чем пятьдесят процентов акций или долей, в уставном капитале которых принадлежат государственным корпорациям;

10) регулируемые виды деятельности - виды деятельности, осуществляемые субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов);

11) лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, - лицо, на которое в соответствии с жилищным законодательством возложены обязанности по управлению многоквартирным домом.

# 2. Введение

За 1991 - 2000 годы в результате наведения конституционного порядка, Чеченская Республика из развитого индустриально-аграрного субъекта превратилась в один из наиболее экономически отсталых субъектов Российской Федерации с практически полностью разрушенным экономическим потенциалом, включая промышленные предприятия, социальную инфраструктуру и жилищно-коммунальное хозяйство, объекты транспортной инфраструктуры и инженерные сети.

Бюджет Чеченской Республики остается самым высокодотационным в России. Единственно конкурентоспособной на внешних рынках является добыча нефти, дающая 98,6% общего объема промышленной продукции. Основные доходы от продажи нефти (в основном на экспорт) получает ОАО "Роснефть".

Глубина и характер экономических проблем разрушенного хозяйственного комплекса Чеченской Республики свидетельствуют о том, что без целенаправленной помощи государства будет трудно добиться устойчивого социально-экономического развития при крайней ограниченности инвестиционных ресурсов населения и хозяйствующих субъектов.

В сложившихся условиях для Чеченской Республики вопрос создания энергоэффективной экономики является наиболее актуальным.

# 3. Общие положения

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года предусмотрено снижение энергоемкости валового внутреннего продукта (далее - ВВП) к 2020 г. не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 г.

Для достижения этой цели необходимо создание целостной системы управления процессом повышения энергетической эффективности экономики Чеченской Республики, обеспечивающей распределение полномочий между органами исполнительной власти республики и органами местного самоуправления. Вместе с тем его реализация требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только структур федерального правительства, но и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, бизнеса, населения и других экономических агентов.

До настоящего времени мероприятия в области повышения экономической эффективности энергопотребления носили разовый характер и финансировались в основном за счет средств республиканского бюджета и внебюджетных источников.

Решение проблемы требует применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий, концентрации ресурсов субъектов экономики и построения единой системы управления политикой повышения энергоэффективности в Чеченской Республике. Собственники объектов и сооружений не смогут обеспечить существенное снижение нерационального потребления энергии во всех сферах жизнедеятельности, и с полным географическим охватом. Задача повышения уровня энергоэффективности может быть решена только программно-целевыми методами с участием федерального центра.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в Республики энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; постановлением Правительства РФ от 1 июня 2010 г. N 391 "О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования", постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", постановление Правительства РФ от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности", постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 646 "О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме", Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 г. N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях", Основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р, распоряжением Правительства Чеченской Республики от 19 июля 2010 г. N 338-р "О разработке Республиканской комплексной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" и направлена на повышение энергетической эффективности экономики Чеченской Республики и, как следствие, роста конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности Чеченской Республики.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития Чеченской Республики и одним из приоритетных направлений экономической политики региона на 2011 - 2013 годы и перспективу до 2020 года.

Одной из актуальных задач указанного периода является внедрение энергоэффективных и энергосберегающих мероприятий во все сферы хозяйственной деятельности. Особенно велики резервы энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Строительство, реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения и канализации, тепловых и электрических сетей необходимо осуществлять, опираясь на принципы ресурсосберегающих технологий, предусматривая как традиционные источники электроснабжения, так и развитие нетрадиционных источников.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения отдельных мероприятий, взаимосвязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

Основные усилия будут сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением в масштабах региона, созданием рыночных механизмов перераспределения присоединенных мощностей и потребляемых нагрузок, организацией механизма контроля за выполнением Программы, кадровой подготовкой специалистов.

Предметом регулирования Программы выступают общественные отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чеченской Республике.

Объектом регулирования Программы является комплекс мероприятий, направленных на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике.

Сферу действия Программы составляют виды экономической деятельности, связанные с транспортировкой и потреблением энергетических ресурсов, за исключением ограничений, установленных федеральным законодательством.

Мероприятия Программы сбалансированы, охватывают все отрасли экономики Чеченской Республики и должны стать не только инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов для дальнейшего развития экономики, но и одним из базовых элементов технологического перевооружения Чеченской Республики.

Программа, с учетом приоритетов социально-экономического развития Чеченской Республики:

- устанавливает цели и задачи в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- определяет наиболее экономически эффективные мероприятия потребления и использования энергетических ресурсов;

- определяет источники и объемы финансирования;

- определяет исполнителей соответствующих работ, механизм реализации Программы и оценку ее социально-экономической эффективности.

Основными целями Программы являются повышение качества жизни населения, переход Чеченской Республики на инновационный путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создания условий повышения энергетической эффективности республиканской экономики и бюджетной сферы.

Программа является основой проведения согласованной энергетической, экономической и инновационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

# 4. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программным методом

Чеченская Республика является частью Северо-Кавказского федерального округа. Она располагается на северо-востоке Кавказского региона, на северном склоне большого Кавказского хребта и на примыкающей к нему Предкавказской равнине.

Общая площадь Чеченской Республики составляет 16,1 тыс. кв. км (0,1 процента территории Российской Федерации).

На начало 2009 года численность населения Чеченской Республики составила 1263,0 тыс. человек (0,7 процента населения России).

Наиболее крупными городами по оценке на 1 января 2010 г. являются: Грозный с численностью населения 231.2 тыс. чел., Урус-Мартан с численностью населения 50,6 тыс. чел, Шали с численностью населения 45,2 тыс. чел, Гудермес с численностью населения 42,6 тыс. чел, Аргун - 41,8 тыс. чел.

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в Чеченской Республике проживают представители около 96 национальностей. Чеченцы и русские являются доминирующими в национальном составе Чеченской Республики.

Республиканским центром является город Грозный, площадью 305 кв. км, численностью населения более 230 тыс. человек, находящийся на расстоянии 2007 км от Москвы.

Территория Чеченской Республики граничит: на западе - с Ингушской Республикой, граница с которой законодательно не установлена, на северо-западе - с Северной Осетией и Ставропольским краем, на северо-востоке, востоке и юго-востоке - с Республикой Дагестан, на юге - с Грузией.

В результате известных событий 1991 - 2000 годов экономика, культура, социальная инфраструктура, города и многие населенные пункты республики подверглись полному или частичному разрушению.

В настоящее время, преодолев один из самых тяжелых этапов в своей истории, Чеченская Республика ускоренными темпами ведет восстановление разрушенной экономики и социальной сферы.

Реализация федеральной целевой программы "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" и беспрецедентные меры, предпринятые руководством республики по восстановлению разрушенных объектов, в целях скорейшей ликвидации следов военных действий на территории республики, позволили в короткие сроки практически полностью восстановить города Гудермес, Аргун и ряд населенных пунктов. Отстраивается и столица республики - город Грозный.

В рамках реализации федеральной целевой программы "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики" (2002 год и последующие годы) освоены денежные средства в сумме 16 231,213 млн. руб., в том числе по объектам:

- жилищного хозяйства - 10 761,355 млн. руб.

- коммунального хозяйства - 5 469,858 млн. руб.

Введено в эксплуатацию:

1. Муниципальные жилые дома - 194 единиц, общей площадью 672 133,1 кв. м., сметной стоимостью 5 837,888 млн. руб.

2. Объекты коммунального хозяйства - 525 единиц, в том числе:

- старосунженский водозабор мощностью 56 тыс. куб. м. в сутки;

- чернореченский водозабор мощностью 165 тыс. куб. м. в сутки;

- гойтинский водозабор мощностью 62 тыс. куб. м. в сутки;

- водозабор "Черная речка" в Гудермесском районе мощностью 32 тыс. куб. м. в сутки;

- водонасосные станции - 8 единиц, общей мощностью 501,0 тыс. куб. м. в сутки;

- водопроводные сети - 299 км;

- канализационные сети - 121 км;

- ливневая канализация - 14 км;

- котельные - 16 единиц;

- трансформаторные и распределительные подстанции - 254 единиц;

- линии электропередач - 526 км.

В 2008 - 2009 годах по Федеральной целевой программе "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008 - 2012 годы" введено в эксплуатацию:

1) муниципальные жилые дома - 121 ед., общей площадью 404,0 тыс. кв. м.;

2) объекты коммунального хозяйства - 31 ед. на общую сумму 4308030,0 тыс. рублей;

3) административные здания органов государственной власти - 9 единиц, общей площадью 16,468 тыс. кв. м;

4) объекты строительной индустрии - 4 ед., в т. ч.:

Однако показатель общей площади жилых помещений, введенных в действие в 2009 году, приходящийся в среднем на 1 жителя Чеченской Республики, остается низким по сравнению со средним показателем по Российской Федерации (0,31 кв. м.) и составляет 0.06 кв. м.

По состоянию на 1 января 2010 года на территории Чеченской Республики функционируют 98 котельных суммарной мощностью 626.2 Гкал/ч.

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет - 196,09 км.

Водоснабжение населенных пунктов Чеченской Республики осуществляется от 51 водозабора и 449 артезианских скважин общей мощностью - 575,3 тыс. куб. м./сутки.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет - 5277,23 км.

Общая протяженность водоотводящих сетей составляет - 681 км.

Из 14 очистных сооружений, расположенных на территории Чеченской Республики 3 эксплуатируются, остальные находятся на стадии восстановления.

В жилищном фонде Чеченской Республики практически отсутствуют коллективные (общедомовые) приборы учета, что не стимулирует рациональное использование энергетических ресурсов населением.

В соответствии с республиканской целевой программой "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Чеченской Республике на 2009 - 2013 гг.", утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 30 декабря 2008 г. N 247 в многоэтажных жилых домах установлены общедомовые приборы учета горячего водоснабжения, теплоснабжения и холодного водоснабжения в 28 домах, природного газа и электроэнергии в 64 домах. Кроме того 62 дома оснащены устройствами автоматического включения освещения мест общего пользования.

Использование энергетических ресурсов в жилищном фонде Чеченской Республике характеризуется низкой энергетической эффективностью. Ранее многоквартирные жилые здания строились с низким термическим сопротивлением ограждающих конструкций, что приводит к значительным потерям тепловой энергии в многоквартирных домах.

Общий износ сетей водоснабжения, протяженностью 5277,23 км, составляет 64 процента, канализационных сетей, протяженностью 681 км., 74 процента, нуждаются в замене 20,8 процента водопроводных сетей и 13,9 процента канализационных сетей. Средний износ коммунальной инфраструктуры по данным 2009 года составил 56%, что соответствует среднему уровню в Российской Федерации.

Срок фактического использования стальных водопроводных труб, за исключением трубопроводов восстановленных за период с 2002 по 2007 гг., составляет более 20 лет, хотя нормативный срок службы стальных труб не превышает 10 лет. Все это привело к тому, что существующие водопроводные сети не могут обеспечивать надлежащий напор в системе водоснабжения из-за регулярных порывов в водопроводных сетях.

Основными проблемами при эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры остаются значительная степень их износа и недостаточность средств, выделяемых на их модернизацию и замену ветхих и аварийных сетей.

Электроэнергетику Чеченской Республики в основном представляют предприятия ОАО "Нурэнерго", ГУП "Чечкоммунэнерго", ОАО "Межрайэнерго". ОАО "Нурэнерго" является гарантирующим поставщиком электроэнергии, ГУП "Чечкоммунэнерго" и ОАО "Межрайэнерго" являются оптовыми потребителями-продавцами и оказывают услуги в поставке электроэнергии юридическим и физическим лицам в отдельных населенных пунктах Чеченской Республики.

В Чеченской Республике отсутствуют генерирующие мощности, и весь объем электроэнергии поставляется из разных регионов Российской Федерации. Нехватка генерирующих мощностей и устаревшие основные фонды являются одними из главных энергетических проблем Чеченской Республики.

Протяженность электрический сетей составляет 2073,5 км. с износом от 26% до 70,45%. В республике 1038 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в электроэнергетике планируется выполнить следующие основные мероприятия:

а) развитие возобновляемых источников энергии;

б) снижение потерь энергетических ресурсов на собственные нужды энергоснабжающей организации, включая модернизацию трансформаторных подстанций;

в) внедрение современного энергетически эффективного оборудования и технологий;

г) строительство генерирующих мощностей на основе одновременной выработки электрической и тепловой энергии;

д) внедрение современных технологий использования попутного нефтяного газа, обеспечение приоритетного доступа электроэнергии, полученной из попутного нефтяного газа к единой электрической сети;

е) реконструкция и техническое перевооружение действующих системообразующих электросетевых объектов;

ж) обеспечение согласованного развития электрической сети с техническим перевооружением и увеличением мощности действующих источников электрической энергии;

з) разработка совместно с сетевыми компаниями мер по модернизации электрических сетей с целью снижения потерь электрической энергии в сетях;

и) оптимизация режимов работы и распределение нагрузки электрических сетей и трансформаторных подстанций;

к) повышение уровня компенсации реактивной мощности на трансформаторных подстанциях;

л) совершенствование системы учета и контроля потерь электрической энергии, внедрение систем автоматизации.

Промышленность Чеченской Республики являлась наиболее крупным и важным сектором экономики республики, на ее долю приходилось две трети валовой продукции. В 1990 году в республике с разной степенью полноты были представлены 12 укрупненных отраслей (нефтедобыча, нефтепереработка, машиностроение, металлообработка, приборостроение, предприятия по выпуску и сервисному обслуживанию нефтяного, газового и электромонтажного оборудования, а также предприятия легкой, мебельной и деревообрабатывающей промышленности). Удельный вес тяжелой промышленности в общем объеме продукции всей промышленности составлял 75,3%.

По состоянию на 01.01.2009 г. введены в строй следующие предприятия различных отраслей промышленности Чеченской Республики:

- машиностроение и металлообработка - ГУП Завод "Трансмаш";

- электротехническая отрасль:

ГУП "Грозненский электроремонтный завод";

ГУП "Грозненский электромеханический завод";

ООО "Электропульт-Грозный"

- легкая промышленность - ГУП "Беркат";

- деревообрабатывающая и мебельная промышленность - ГУП "Грозненская экспериментальная мебельная фабрика";

- автомобильная отрасль - ГУП Аргунский завод "Пищемаш" (пусковой комплекс по сборочному производству автомобилей).

Всего начали деятельность по выпуску продукции и оказанию услуг 16 предприятий, которые в основном работают только за счет собственных оборотных средств.

Освоено свыше 250 наименований товарной продукции и видов услуг. Из них продукция, выпускаемая ООО "Электропульт-Грозный" и продукция совместного производства ГУП "Грозненский электромеханический завод" и Московский завод "МЭЛ" соответствует международным стандартам, продукция ГУП "Беркат" и тракторная прицепная техника ГУП "Трансмаш" общероссийским стандартам. Восстановленные и вновь введенные в эксплуатацию производственные мощности, при наличии оборотных средств и портфеля заказов способны выпустить товарную продукцию и оказать услуги на сумму свыше 3,0 млрд. руб. в год.

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности планируется выполнить следующие основные мероприятия:

а) проведение энергетических обследований и паспортизации промышленных объектов, выработка рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

б) анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий в целях определения доли энергозатрат в составе себестоимости продукции, выявления возможностей по внутреннему финансированию энергосберегающих мероприятий и разработке энергетической политики предприятия;

в) внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования;

г) внедрение систем энергетического менеджмента на предприятиях;

д) оснащение предприятий приборами учета энергетических ресурсов, внедрение автоматизированных систем контроля и учета энергетических ресурсов;

е) совершенствование технологий производства строительных материалов, прежде всего технологий получения цементного клинкера, керамического кирпича, производства строительной керамики;

ж) внедрение нового и модернизация действующего оборудования в производстве строительных материалов.

В Чеченской Республике по сравнению с другими регионами Российской Федерации сложилась нестандартная дорожно-транспортная ситуация.

Автомобильные дороги общего пользования являются главной составляющей транспортной инфраструктуры и важнейшим элементом экономического возрождения и развития Чеченской Республики.

В условиях, когда железнодорожное сообщение функционирует частично, на долю автомобильных дорог общего пользования приходится более 90% грузовых и до 95% пассажирских перевозок, парк автотранспортных средств ежегодно в республике увеличивается на 12-15%.

За 2001 - 2006 гг. пассажирские предприятия Чеченской Республики обслуживали 174 маршрута, из них:

- междугородных - 75;

- внутригородских - 35;

в том числе в г. Грозный - 16;

- пригородных - 64.

Всего с 2001 - 2006 гг. приобретено 522 ед. автотранспорта, из них 433 автобуса, перевезено пассажиров 87733,9 тыс. чел, пассажирооборот составил 1634057,6 тыс. пасс. км.

На 1 января 2009 год в Республике функционируют 3 пассажирских предприятия: ГУП "Чечавтотранс", ГУП "Чечентрансагентство" и ГУП "Автопассажирсервис". Количество автотранспорта пассажирских предприятий по состоянию на 1 января 2009 год составляет 625 автобусов.

Железнодорожный узел Грозненского отделения Северо-Кавказской железной дороги расположен на магистрали Грозный-Гудермес-Моздок-Прохладная-Ростов (Терский ход). До станции "Моздок" функционирует однопутный участок. Протяженность ж/д. путей на территории Чеченской Республики от станции "Грозный" до станции "Ищерская" составляет 116 км.

По Терскому ходу пропускаются транзитные поезда и составы порожних цистерн для погрузки нефтепродуктов на станции "Червленная-Узловая". Поезда формируются на станции "Грозный" и станции "Гудермес".

По сравнению с 1990 годом в 2001 - 2006 гг. грузооборот снизился в 8 раз, погрузка в тоннах в 8 раз, погрузка вагонов в 12 раз, выгрузка в тоннах в 2,1 раза, выгрузка вагонов в 5 раз, перевозка пассажиров в 5,5 раза.

На территории Республики функционирует один гражданский аэропорт. На сегодняшний день он может принимать самолеты среднего класса, пропускная способность аэровокзала - 150 пассажиров в час. Длина взлетно-посадочной полосы - 2,8 км. Проектом восстановления аэропорта Грозный "Северный" предусмотрено придание ему международного статуса, увеличение мощности аэропорта до 550 пасс/час на первом этапе, создание дополнительно 800 рабочих мест.

Реконструкция аэропорта позволит обеспечить ввоз необходимых товаров народного потребления, оборудования и материалов по оптовым ценам. Прогнозируемый объем пассажирских перевозок - до 850 тыс. чел. в год. Грузооборот составит 5356 тонн в год. Проектом предусматривается увеличение взлетно-посадочной полосы длиной до 3600 п. м. и шириной до 65 п. м.

Реализация проекта позволит принимать воздушные суда любого класса, организовать международные перевозки, обслуживать транзитные международные рейсы и внутренние авиарейсы. Придание аэропорту Грозный "Северный" международного статуса позволит создать особую портовую экономическую зону в районе аэропорта, что положительно скажется на инвестиционном климате республики, а также на социально-экономическом развитии Чеченской Республики и Юга России в целом.

Территорию Республики пересекают несколько магистральных газопроводов: Червленная-Макат, Моздок-Кази-Магомед, Ставрополь-Грозный, Моздок-Ищерская, Камыш-Бурун-Ищерская, Аксай-Гудермес-Грозный. Общая протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 606,02 км.

Магистральные газопроводы на территории Чеченской Республики обеспечивают подачу газа в страны Закавказья и в Республику Дагестан.

В 2007 г. потребителям республики подано:

- газа - 1100964,4 тыс. куб. м.

- электроэнергии - 1758716,0 тыс. кВт*ч,

- теплоэнергии - 510,9 тыс. Гкал.

В целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе республики планируется выполнить основные мероприятия, указанные в подразделе 7.6.

В настоящее время в республике наблюдается устойчивый рост ввода нового жилья, соответствующего современным технологиям энергосбережения. В 2009 г. введены жилые дома общей площадью 207,8 тыс. кв. м., что составляет 100,6% к прошлому году.

Важнейшим показателем общего уровня экономического развития любого региона является объем производства валового регионального продукта. Официально расчет валового регионального продукта на территории республики (далее - ВРП) был проведен территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чеченской Республике в 2007 году. Данные были представлены за 2005 год, согласно которым ВРП по Чеченской Республике составил 22898,95 млн. руб., а в 2006 году - 29238,01 млн. руб.

В соответствии с рейтингом регионов России по энергетической эффективности производства валового регионального продукта (ВРП), приведенный в докладе о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2009 год, подготовленный коллективом независимых экспертов и консультантов, Чеченская Республика занимает самое последнее место. По индексу развития человеческого потенциала за 2007 год Чеченская Республика находится на 76 месте. При этом энергоемкость производства ВРП в 2008 году составляет 364.3 процентов от среднего показателя по России.

Основной вклад в формирование валового регионального продукта и обеспечение его роста вносят такие виды экономической деятельности, как добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство, торговля, транспорт и связь, на долю которых приходится более 85% произведенного ВРП.

Из трех видов экономической деятельности, относящихся к промышленности, в республике доминирующим является "Добыча полезных ископаемых", которая занимает 63,8% в общем обороте предприятий.

Обрабатывающие производства в общем объеме промышленного производства составляют 4,1%. В секторе обрабатывающих производств наибольший объем отгрузки - 31,9% приходится на производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ГУП "Комбинат строительных материалов", ГУП "Чеченкарьеруправление", ГУП "Грозненский завод железобетонных инструкций N 1" и др.). Данный вид производства имеет значительные перспективы привлечения инвестиций, что связано с высоким спросом на рынке строительных материалов.

Основные показатели социально-экономического развития Чеченской Республики за 2007 - 2009 годы представлены в таблице 1.

Таблица 1

# Основные показатели
социально-экономического развития Чеченской Республики за 2007 - 2009 годы

| Показатели | Един, измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Валовый региональный продукт | млрд. руб. | 48,1 | 65,6 | 53,4 |
| Темп к предыдущему году | процентов | 164,5 | 136,4 | 81,4 |
| Индекс промышленного производства | процентов | 100,7 | 104,7 | 86 |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 41317,9 | 50379,9 | 34779,4 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике ЧР | руб. | 9916,7 | 11762,8 | 13254,9 |
| Темп к предыдущему году | процентов | 122,8 | 118,6 | 112,7 |
| Сводный индекс потребительских цен | процентов к предыдущему году | 115,04 | 120,5 | 112,1 |
| Уровень зарегистрированной безработицы на конец периода | процентов к общей численности населения | 66% | 63,2% | 54,1% |

Экономика Чеченской Республики характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Средние показатели энергетической эффективности Чеченской Республики в разы превышают показатели Российской Федерации.

В настоящее время для Чеченской Республики характерны следующие проблемы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- незавершенность процесса восстановления экономики республики;

- значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологической дисциплиной;

- значительная протяженность сетей, разбросанность поселений и социально значимых объектов;

- повышенные потери при производстве, транспортировке и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

- несоответствие оснащенности производства современному научно-техническому уровню;

- низкая платежеспособность потребителей;

- ограниченность в бюджетных средствах для совершенствования муниципальных систем энергоснабжения;

- отсутствие эффективной рыночной инфраструктуры предоставления услуг в сфере энергоснабжения;

- отсутствие заинтересованности на всех уровнях управления, на производстве, на рабочих местах и в коммунальной сфере в экономном расходовании топливно-энергетических ресурсов;

- нехватка специалистов, имеющих необходимые профессиональные навыки и профильную подготовку в сфере эффективного и рационального использования энергии.

Для успешного проведения энергосберегающей политики необходимо создание организационных, правовых, экономических, научно-технических и технологических условий, обеспечивающих повышение энергетической безопасности, оптимизацию потребления энергетических ресурсов, вовлечение неиспользуемых источников энергии и ресурсов.

Часть из приведенных выше проблем предлагается решить с использованием программно-целевого метода, так как при выборе варианта решения проблем, программно-целевой метод признан наиболее рациональным, который позволяет обеспечить оптимальное решение с координацией усилий всех заинтересованных сторон.

Снижение энергоемкости производства, топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов является важнейшим стратегическим направлением, без реализации которого не может быть обеспечен прогнозируемый рост экономики страны и ее регионов, что также актуально для Чеченской Республики.

# 5. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- обеспечение ускоренного перевода экономики на энергосберегающий путь развития и снижение энергоемкости валового регионального продукта Чеченской Республики;

- повышение энергетической безопасности Чеченской Республики.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- создание собственных генерирующих мощностей на территории Чеченской Республики;

- модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- снижение затрат на потребление энергетических ресурсов, в том числе в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, включая население Чеченской Республики, путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий;

- внедрение современных технологий энергосбережения на предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения;

- стимулирование научно-технических разработок, направленных на создание и внедрение энергетически эффективных технологий в сфере производства, передачи и потребления энергетических ресурсов;

- информационное обеспечение и пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем вовлечения всех групп потребителей в процесс энергосбережения.

# 6. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия Программы энергосбережения реализуются в период с 2011 по 2013 год с перспективой до 2020 года и будут осуществляться поэтапно.

I этап - 2011 - 2013 годы - обеспечение перехода на энергоэффективный путь развития экономики Чеченской Республики.

Основные усилия будут сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением в масштабах Чеченской Республики, выполнением первоочередных энергосберегающих мероприятий, организацией механизма контроля за выполнением Программы энергосбережения, пропагандой повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

В 2010 году должны быть сформированы и утверждены муниципальные программы и программы энергосбережения хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

II этап - 2014 - 2020 годы - развитие по энергоэффективному пути, реализация основных мероприятий Программы энергосбережения.

Перечень программных мероприятий II этапа определяется исходя из результатов реализации мероприятий I этапа путем внесения соответствующих изменений в Программу энергосбережения.

# 7. Система программных мероприятий

Для достижения целей и выполнения задач Программы предусмотрено проведение следующих мероприятий:

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;

- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций;

- мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

- мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

- мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом;

- мероприятия по развитию нормативной правовой базы энергосбережения и повышению энергетической эффективности;

- мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности в Чеченской Республике.

Перечень конкретных мероприятий, выполнение которых будет осуществляться в рамках реализации Программы, представлены в приложении 1 к Программе.

# 7.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда

Основными задачами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищной сферы являются:

- снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного газа;

- стимулирование роста числа сервисных компаний, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, на основе субъектов малого бизнеса для развития конкурентной среды

Одна из основных задач энергосбережения - сделать его выгодным бизнесом как для организаций, профессионально занимающихся энергосбережением, так и для инвесторов, внедрить организационно-правовые и финансовые механизмы перевода жилищно-коммунальной и бюджетной сфер деятельности на энергоэффективный путь развития. С другой стороны, энергосбережение должно быть превращено для потребителей энергоресурсов в доступный способ снижения расходов, выработки у людей привычки к минимизации использования энергии, что достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением со школьной скамьи энергосбережению.

Необходимо обеспечить активное участие собственников многоквартирных домов в энергоэффективном управлении жилой недвижимостью.

При капитальном ремонте жилых домов необходимо максимально использовать комплекс технических мер по повышению эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), в состав которого должны входить:

- использование современных оконных конструкций;

- утепление стен, перекрытий подвалов и верхних этажей;

- установка теплоотражателей за отопительными приборами;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка систем автоматического регулирования освещения в местах общего пользования;

- установка устройств плавного пуска электродвигателей лифтов;

- установка компенсаторов реактивной мощности;

- использование многотарифных счетчиков электрической энергии;

- модернизация тепловых пунктов с установкой частотно-регулируемых приводов на насосное оборудование;

- установка автоматизированных узлов управления параметрами теплоносителя;

- использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры;

- реконструкция водопроводных сетей;

- остекление лоджий и балконов в зданиях;

- теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения (далее - ГВС) в неотапливаемых подвалах и на чердаках;

- снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем;

- установка терморегуляторов на приборах отопления;

- установка балансировочных клапанов для систем отопления многоподъездных зданий;

- организация общедомового и квартирного учета энергоресурсов.

# 7.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Объекты коммунальной инфраструктуры Чеченской Республики характеризуются высокой степенью изношенности и подлежат значительной модернизации. В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности ряда объектов коммунальной инфраструктуры:

- проведение энергетического аудита;

- модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

- внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям;

- снижение энергопотребления на собственные нужды котельных;

- замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции;

- установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения;

- проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

# 7.3. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций

Для оперативного управления потреблением топливно-энергетических ресурсов в организациях с участием государства или муниципального образования необходимо внедрять системы энергетического менеджмента.

Энергетический менеджмент заключается в управлении материальными, финансовыми и людскими ресурсами на предприятии с целью повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижения его затрат.

Практически энергетический менеджмент осуществляется на основе двух взаимосвязанных сфер деятельности:

- организации учета, контроля и диагностики потребления топливно-энергетических ресурсов;

- планирования и реализации энергосберегающих мероприятий (составление Программы энергосбережения предприятия).

Решающее значение для повышения энергетической эффективности производства имеет внедрение стандартов и показателей энергетической эффективности. Введение обязательных требований к энергопотребляющим устройствам и объектам: технологическим линиям и отдельному оборудованию, зданиям и сооружениям, освещению, котельным или теплоэлектростанциями (далее - ТЭЦ), электроотоплению, компенсации реактивной мощности, обязательной утилизации тепловых отходов, регулированию графика нагрузки.

Возможно также введение прямого запрета на отдельные энергетически не эффективные технологии.

Программы энергосбережения предприятий должны иметь мероприятия по экономии энергоресурсов, в том числе: котельного печного топлива, тепловой энергии, электрической энергии, сжатого воздуха, воды, бензина, керосина, дизельного топлива.

Для промышленных предприятий, в частности для энергоемких производств, рекомендуется применение автоматизированных систем учета потребления энергетических ресурсов. Автоматизированные системы учета позволяют не только наладить коммерческий учет потребляемых ресурсов, но и организовать учет распределения ресурсов по инфраструктуре предприятий.

Важное место среди энергосберегающих мероприятий занимают мероприятия по повышению эффективности использования тепловой энергии.

Основными подходами к повышению эффективности производства и использования тепловой энергии являются: организация приборного учета, внедрение автоматизированных систем учета энергетических ресурсов, автоматизация и модернизация теплотехнических объектов, программирование потребления тепла по стадиям технологических циклов, регулирование потребления тепла в зависимости от условий потребления, изоляция теплотехнического оборудования.

Перспективным направлением рационального использования электрической энергии является применение:

- современных энергетически эффективных двигателей;

- частотно-регулируемого привода в разнообразных технологических установках: насосах, компрессорах, электрифицированном транспорте, подъемных установках;

- статических источников реактивной мощности для электросетевого хозяйства и промышленных предприятий;

- нового поколения энергосберегающих энергетических трансформаторов с плавным векторным регулированием направления реактивной мощности;

- многофазных компенсированных выпрямительных агрегатов для городского и железнодорожного транспорта.

Сокращение затрат на энергоресурсы потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим направлениям:

- проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации;

- оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- применение требований энергетической эффективности к строящимся зданиям, строениям, сооружениям;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений;

- замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений;

- повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;

- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей;

- внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений;

- внедрение систем эффективного снабжения паром зданий, строений, сооружений.

В соответствие с частью 3 статьи 24 Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления бюджетным учреждением ТЭР используется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения выполнения функций (оказания государственных и муниципальных услуг) соответствующим учреждением, в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда).

# 7.4. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов

Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов должно обеспечиваться посредством выполнения комплекса программных энергосберегающих мероприятий. Основной целью программных энергосберегающих мероприятий является сокращение потребления первичного топлива, электрической и тепловой энергии при производстве, транспортировке и распределении энергии при сохранении надежного и качественного энергоснабжения потребителей республики, а также и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности производства электрической и тепловой энергии являются:

- реализация инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе, предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года, а также программами развития Чеченской Республики;

- техническое перевооружение и обновление генерирующих мощностей, основанное на широкомасштабном внедрении установок, обеспечивающих комбинированное производство энергии;

- изменение структуры энергетического баланса Чеченской Республики, использование прогрессивных и экологически чистых технологий сжигания первичных энергетических ресурсов, ориентация на применение и развитие возобновляемых и нетрадиционных видов топлива и источников энергии;

- реализация проектов по экономически целесообразной утилизации высоко- и среднетемпературных тепловых вторичных энергоресурсов с использованием их в схемах теплоснабжения;

- развитие децентрализованных источников энергоснабжения с комбинированным производством электрической и тепловой энергии, в том числе с использованием газовых турбинных установок малой и средней мощности;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности энергетической отрасли;

- реализация инвестиционных проектов в энергетике, предусмотренных стратегическими планами развития Чеченской Республики.

При разработке энергосберегающих мероприятий в сфере генерации и транспортировки энергетических ресурсов предусматривается использование отраслевых программ энергосбережения ОАО "Грознефтегаз", ЗАО "Чеченрегионгаз", ОАО "Нурэнерго", МУП "Гортеплосеть", их дочерних организаций и структурных подразделений, расположенных на территории Чеченской Республики.

# 7.5. Мероприятия по использованию в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии

По оценкам специалистов наиболее удобным для Чеченской Республики возобновляемыми источниками энергии являются геотермальные воды.

Минеральные подземные воды представлены 4 разведанными месторождениями (наиболее крупное - Исти-Су) с общими эксплуатационными запасами 1,7 тыс. куб. м в сутки.

Геотермальные воды распространены повсеместно и практически не используются, общий объем утвержденных запасов составляет 36,2 тыс. куб. м в сутки.

В целях использования термальных вод в 2010 году планируется создание нового предприятия ОАО "Геоэнергетика", перед которым будут поставлены следующие задачи:

- строительство теплотрасс производительность 12,0 тыс. м3/сутки - для горячего водоснабжения новых жилых массивов и военного городка "Ханкала" с использованием 39 скважин;

- создание ряда станций тепловодозаборов для отопления теплиц, жилых домов, промышленных зданий с использованием 42 скважин;

- проведение поисково-разведочных работ в пяти районах республики;

- подготовка проекта использования термальных вод в лечебных целях. Дальнейшее исследование свойств термальных вод позволит установить возможность их использования для производства электроэнергии.

Освоение гидротермальных энергоресурсов требует комплексного подхода к каждому месторождению, исследованию состояния ресурса, дебета каждой скважины для получения объективных характеристик, исходных данных, составления привлекательных инвестиционных проектов.

В 2012 году необходимо начать процедуру отбора пилотных проектов и объектов в целях их реализации с 2014 года.

Основное финансирование мероприятий по развитию возобновляемых источников энергии планируется за счет привлечения внебюджетных источников.

Для стимулирования инвестиционной деятельности в этой сфере предлагается использовать средства федерального и республиканского бюджетов, направляя их на компенсацию части процентной ставки по кредиту организациям, осуществляющим инвестиционную деятельность, реализацию инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

# 7.6. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности

1. Общие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для различных видов транспорта:

а) проведение энергетических обследований и паспортизацию предприятий транспорта, выработка рекомендаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

б) планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) в городских поселениях, оптимизация транспортных потоков;

в) замещение природным газом моторного топлива, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива.

г) повышение эффективности функционирования транспортной системы за счет модернизации парка транспортных средств при снижении удельных расходов моторного топлива и совершенствовании систем управления транспортными парками и перевозками;

д) совершенствование систем диагностики и технического обслуживания транспортных средств для повышения их надежности, сроков службы и энергоэффективности;

е) внедрение в транспортных организациях Чеченской Республики систем топливного мониторинга и совершенствование системы нормирования энергоресурсов;

ж) повышение качества содержания и эксплуатации железных и автомобильных дорог.

2. Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при эксплуатации автомобильного транспорта:

а) увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняемых автомобилями и автобусами с дизельными двигателями (дизелизация);

б) снижение удельных норм расхода топлива автомобильным транспортом за счет повышения КПД двигателей, трансмиссий, снижения собственной массы и аэродинамического сопротивления, увеличения доли радиальных шин;

в) оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения;

г) строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций;

д) модернизация парка наземного общественного транспорта с целью сокращения потребления энергетических ресурсов, а также сокращения выбросов вредных веществ в окружающую среду.

3. Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на воздушном транспорте:

а) использование новых энергетически эффективных самолетов;

б) совершенствование методов эксплуатации воздушных судов;

в) использованием водорода в качестве топлива;

г) внедрением новых энергоэффективных аэродромных машин и механизмов.

4. Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на железнодорожном транспорте:

а) ввод в эксплуатацию новых, более совершенных локомотивов, характеризующихся по сравнению с выпускаемыми в настоящее время повышенным КПД двигателей и передач, более совершенной системой охлаждения, меньшими расходами энергии на собственные нужды;

б) увеличение доли грузовых вагонов на роликовых подшипниках и доли бесстыкового пути в целях снижения сопротивления движению;

в) увеличение массы поезда за счет повышения степени загрузки вагонов, применения вагонов повышенной грузоподъемности;

г) оптимизация планирования перевозок;

д) централизация теплоснабжения железнодорожных станций и узлов.

# 7.7. Мероприятия по развитию нормативной правовой базы энергосбережения и повышению энергетической эффективности

Мероприятия данного раздела направлены на совершенствование нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики.

Развитие нормативной правовой и методической базы энергетической эффективности и энергосбережения в Чеченской Республики обусловлено тем объемом полномочий, который предоставлен субъектам Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ и другими федеральными нормативными правовыми актами и призвано обеспечить проведение согласованной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чеченской Республики.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Чеченской Республике:

а) совершенствование полномочий исполнительных органов государственной власти Чеченской Республики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

б) установление и совершенствование мер тарифного и налогового стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах полномочий Чеченской Республики;

в) разработка порядка организации проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещений, которые составляют жилищный фонд Чеченской Республики;

г) разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

д) разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан;

е) разработка требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами исполнительной власти Чеченской Республики;

ж) разработка проектов нормативных правовых актов, определяющих порядок мониторинга потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Чеченской Республики, показатели эффективности использования энергетических ресурсов, а также формирования целевых заданий по их снижению;

з) разработка порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

и) разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения;

к) установление административной ответственности за нарушение законов и иных правовых актов Чеченской Республики, регулирующих отношения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

# 7.8. Мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности в Чеченской Республике

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения в Чеченской Республике представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения жителей Чеченской Республики путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Максимальная эффективность пропаганды может быть достигнута в условиях тесного контакта населения и исполнительных органов государственной власти Чеченской Республики путем проведения следующих мероприятий:

- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе;

- вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения республики, общественных организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений Чеченской Республики, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов, начиная с детского и юношеского возраста;

- создание центров обучения, реализующих образовательные Программы по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

# 7.9. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рекомендуемые для выполнения в административных зданиях

# Малозатратные мероприятия

7.9.1. Установка коллективных приборов учета воды, тепла, газа.

7.9.2. Установка счетчиков расхода воды в точках наибольшего расхода. Счетчики предназначены для повышения ответственности при водопользовании.

7.9.3. Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления.

7.9.4. Теплоизоляция трубопроводов системы теплоснабжения.

7.9.5. Теплоизоляция обратного трубопровода горячей воды.

7.9.6. Промывка систем отопления.

7.9.7. Установка термостатических регуляторов на радиаторах.

7.9.8. Просушка утеплителей чердачного помещения.

7.9.9. Замена ламп накаливания на энергоэффективные люминесцентные.

7.9.10. Использование светодиодных светильников для аварийного и дежурного освещения.

7.9.11. Замена ртутных уличных ламп на светодиодные и натриевые.

7.9.12. Установка оптико-акустических регуляторов освещения.

7.9.13. Утепление подвалов с внутренней стороны.

7.9.14. Утепление чердачных люков.

7.9.15. Установка автоматических компенсаторов реактивной мощности.

7.9.16. Использование обратной сетевой воды для подогрева тамбуров.

7.9.17. Использование обратной сетевой воды для подогрева холодной воды.

7.9.18. Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные.

Сроки окупаемости по малозатратным мероприятиям от 6 месяцев до 1 года. Возможность повышения энергоэффективности от 30 до 50%.

# Мероприятия со средним уровнем затрат

7.9.19. Применение офисной и бытовой техники с классом энергоэффективности А+ или А++.

7.9.20. Замена окон на пластиковые или деревянные с многокамерными стеклопакетами.

7.9.21. Установка автоматических проветривателей на окнах и в стенах.

7.9.22. Замена и уплотнение дверных косяков, уплотнение дверей.

7.9.23. Устройство дополнительных тамбуров при входе.

7.9.24. Установка автоматических тепловых пунктов с климат-контролем и балансировка систем отопления.

7.9.25. Установка систем подогрева приточного воздуха теплом от вытяжной вентиляции.

7.9.26. Установка дополнительных инфракрасных излучателей в помещениях с высокими потолками.

7.9.27. Теплоизоляция потолков верхних этажей.

7.9.28. Теплоизоляция чердачных перекрытий.

7.9.29. Теплоизоляция плоских крыш.

7.9.30. Теплоизоляция наружных стен теплозащитными штукатурками или дополнительными утеплителями.

7.9.31. Использование стеклянных панелей - ограждений с i, k покрытиями для аккумулирования тепла или теплоизоляции.

7.9.32. Устройство индивидуальных тепловых пунктов.

7.9.33. Применение реверсивных тепловых насосов для отопления кондиционирования с использованием грунта подвальных помещений в качестве теплового аккумулятора.

7.9.34. Дополнительное отопление с использованием утилизации тепла сточных вод и обратной сетевой воды тепловыми насосами.

7.9.35. Дополнительное отопление и горячее водоснабжение с использованием солнечных коллекторов.

7.9.36. Исключение сквозняков и продувов в шахтах лифтов.

7.9.37. Использование частотно регулируемых приводов электродвигателей системы приточно-вытяжной вентиляции.

7.9.38. Применение контроллеров в управлении вентиляционных систем.

7.9.39. Применение водонаполненных охладителей в ограждающих конструкциях для отвода излишнего тепла.

7.9.40. Применение энергоэффективных газовых горелок в топочных устройствах блок котельных.

7.9.41. Применение систем климат-контроля для управления газовыми горелками в блок котельных.

7.9.42. Применение систем климат-контроля для управления газовыми горелками в индивидуальных тепловых пунктах.

7.9.43. Применение программируемого отопления в помещениях.

7.9.44. Использование энергоэффективных газовых плит с керамическими ИК излучателями и программным управлением.

Сроки окупаемости по этой группе мероприятий до 3 лет. Повышение энергоэффективности от 20 до 60%.

# 8. Ресурсное обеспечение Программы

В связи с тем, что реализация данной программы невозможна без выделения средств из федерального бюджета, финансирование программных мероприятий запланировано за счет средств бюджета Российской Федерации, средств бюджета Чеченской Республики, средств муниципальных образований Чеченской Республики и внебюджетных источников.

| Источники финансирования | Всего, млн. руб. | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 - 2020 |
| Общий объем финансирования программных мероприятий, в том числе за счет: | 9736,7 | 527,6 | 1029,5 | 1891,8 | 6287,8 |
| бюджета Чеченской Республики | 1698,5 | 322,3 | 133,2 | 495,1 | 747,9 |
| бюджета муниципальных образований Чеченской Республики | 4490,0 | 150,0 | 790,7 | 986,7 | 2562,6 |
| внебюджетных источников | 3548,2 | 55,3 | 105,6 | 410,0 | 2977,3 |

*Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета Чеченской Республики осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых исполнительным органам государственной власти Чеченской Республики и бюджетным учреждениям на 2010 - 2020 годы.

После утверждения Правительством Российской Федерации федеральной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусматривающей возможность финансирования мероприятий настоящей Программы за счет средств федерального бюджета, объемы и источники финансирования указанных мероприятий подлежат корректировке в соответствии с условиями федеральной Программы и возможностью бюджета Чеченской Республики.

Финансирование Программ подведомственных государственных бюджетных учреждений осуществляется через отраслевые органы государственной власти, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, направляемых на реализацию отраслевых мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Финансирование Программ муниципальных бюджетных учреждений осуществляется за счет средств муниципальных образований. Программой предусмотрено оказание финансовой помощи в виде предоставления субсидий на конкурсной основе, в соответствии с Порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов из республиканского бюджета на разработку и реализацию муниципальных программ энергосбережения в жилищно-коммунальном комплексе Чеченской Республики, для реализации мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности на объектах жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований при наличии муниципальной программы энергосбережения и энергетической эффективности согласованной с министерством жилищно-коммунального хозяйства.

Организации коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов) и организации с участием Чеченской Республики или муниципального образования, за исключением бюджетных учреждений, мероприятия в области энергосбережения и энергетической эффективности выполняют за счет собственных средств этих организаций. В исключительных случаях, с учетом их финансового положения и наличия программы энергосбережения, согласованной с отраслевым ведомством, Правительство Чеченской Республики или муниципальное образование, в зависимости от формы собственности, отдельным решением может оказать финансовую помощь этим организациям на реализацию мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности.

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности может осуществляться, в частности, с применением мер стимулирующего характера, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционной деятельности, реализацию инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

# 9. Механизм реализации Программы

Программа является комплексной и носит межотраслевой характер. В связи с чем, механизм реализации Программы базируется на принципе взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, Правительства Чеченской Республики, исполнительных органов государственной власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, предприятий и организаций всех форм собственности, четкого разделения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Взаимодействие между исполнителями Программы по выполнению мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Чеченской Республике обеспечивает координационный совет при Правительстве Чеченской Республики по реализации республиканской комплексной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" (далее - Координационный совет при Правительстве ЧР).

Государственным заказчиком Программы является Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики.

Исполнителями Программы являются:

- органы исполнительной власти Чеченской Республики;

- органы местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики;

- организации с участием Чеченской Республики или муниципального образования;

- организации коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов);

- бюджетные учреждения.

Координационный совет при Правительстве Чеченской Республики:

а) определяет основные направления развития энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в Чеченской Республике, осуществляет координацию работ по реализации политики обеспечения энергоэффективности экономики республики и контроль за ходом реализации Программы;

б) рассматривает необходимость внесения изменений в Программу и выполнение отраслевыми и территориальными органами исполнительной власти Чеченской Республики определенных действий по реализации Программы;

в) принимает решение о корректировке Программы, привлекая для реализации программных мероприятий органы законодательной и исполнительной власти Чеченской Республики, согласно перечню мероприятий, выполнение которых необходимо указанными органами;

г) ежегодно до 15 апреля года, предшествующего плановому периоду, уточняет объемы финансирования Программы энергосбережения на планируемый финансовый год и выполняет иные функции, предусмотренные Положением о Координационном совете при Правительстве Чеченской Республики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики:

а) проводит государственную политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чеченской Республики;

б) осуществляет оперативное управление за ходом реализации Программы, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения Программы;

в) осуществляет в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, исключая дублирование программных мероприятий;

г) определяет основное содержание направлений Программы, их соответствие программным целям и задачам, создает условия для реализации программных мероприятий;

д) обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы по исполнению мероприятий и иные полномочия государственного заказчика;

е) обеспечивает согласованные действия всех участников Программы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств бюджета Чеченской Республики, внебюджетных источников, готовит информационные справки и аналитические доклады о ходе реализации Программы для предоставления в Координационный совет при Правительстве Чеченской Республики.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

а) осуществляет координацию исполнения мероприятий Программы по энергосбережению и энергетической эффективности органами местного самоуправления муниципальных образований;

б) обеспечивает ведомственный контроль за реализацией мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований;

в) на конкурной основе предоставляет финансовую поддержку в виде субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований из бюджета Чеченской Республики на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований, в пределах средств, выделенных на эти цели;

г) производит конкурсный отбор муниципальных районов (городских округов) в целях оказания им финансовой поддержки при реализации мероприятий муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет внедрения энергосберегающих технологий, материалов, оборудования и оснащения потребителей средствами учета и регулирования расходов энергоресурсов, оборудованием.

Государственное учреждение "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики":

а) осуществляет научно-методическое сопровождение работы Координационного совета при Правительстве ЧР по проблемам энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики, экспертизу программных мероприятий, мониторинг для ежегодного анализа результатов реализации программных мероприятий о ходе исполнения Программы и реализацию пилотных проектов;

б) производит сбор информации от исполнителей Программы о ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Чеченской Республики и оценку эффективности реализации Программы;

в) ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом отчетного года, предоставляет в Координационный совет при Правительстве Чеченской Республики и Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики результаты мониторинга, оперативную информацию о ходе реализации Программы, предложения по повышению энергетической эффективности и иную необходимую информацию;

г) осуществляет статистическое наблюдение за энергосбережением и деятельностью предприятий в соответствии с формами, утвержденными Федеральной службой государственной статистики по выполнению мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Чеченской Республике;

д) выполняет иные функции в соответствии с положением о государственном учреждении "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики".

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов организуют взаимодействие с координаторами Программы при выполнении мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, определяют цели и задачи по энергетической эффективности на местном уровне, контролируют эффективность выполнения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, предоставления коммунальных энергетических услуг и работу муниципальных энергетических организаций и управляющих организаций.

Руководители бюджетных организаций обеспечивают энергетическую паспортизацию объектов, организуют планирование и учет потребления энергетических ресурсов, а также ежегодно уточняют и корректируют перечень мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности.

Министерство образования и науки Чеченской Республики и Министерство Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации организуют в рамках образовательного процесса и в средствах массовой информации воспитание бережного отношения к энергетическим ресурсам и получение специалистами в области энергосбережения профессиональных знаний и навыков по энергоэффективности.

Органы исполнительной власти Чеченской Республики организуют разработку программ энергосбережения, мониторинг выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности подведомственными бюджетными учреждениями и ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в ГУ "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики" сводную информацию о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по министерству, ведомству.

Реализация программных мероприятий организациями коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов), осуществляется в рамках отдельно разработанных этими организациями программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Перечень мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению.

# 10. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Организация управления Программой, общий контроль за выполнением федерального и республиканского законодательства по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и ходом его реализации осуществляет Координационный совет при Правительстве ЧР и государственный заказчик Программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию программы, осуществляет Министерство финансов Чеченской Республики в пределах своих полномочий.

Ведомственный контроль за выполнением Программы в части обеспечения снижения государственными бюджетными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, электрической энергии, газа, угля от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента возлагается на соответствующие органы исполнительной власти (министерства, ведомства), реализующие государственную политику в соответствующих сферах государственного управления.

Контроль за выполнением программных мероприятий организациями коммунального комплекса, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется регулирование цен (тарифов), осуществляется Государственным комитетом цен и тарифов в пределах своих полномочий.

В ходе выполнения Программы государственный заказчик осуществляет взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Чеченской Республики и органами местного самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, являющимися исполнителями отдельных Программ.

Исполнители мероприятий Программы осуществляют подготовку и представление подведомственным государственным бюджетным учреждениям справочно-аналитической информации, несут ответственность за своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных в программах бюджетных учреждений, рациональное использование ими выделенных бюджетных средств.

# 11. Оценка эффективности реализации Программы

Результаты, достижение которых планируется в результате реализации мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности, предусмотренных в данной Программе, приведены в приложениях 2 и 3 настоящей Программы.

Социальная эффективность мер, предусмотренных Программой, заключается в следующем:

- вовлечение местных энергоресурсов в хозяйственный оборот, оснащение организаций приборами и системами учета и регулирования расхода энергоресурсов, техническое перевооружение производства с целью снижения его энергоемкости и повышения конкурентоспособности отечественной продукции, что позволит создать новые рабочие места и закрепить местные кадры;

- достижение предусмотренных объемов экономии энергоресурсов создаст реальные предпосылки для стабилизации цен и тарифов для того, чтобы замедлить темпы увеличения доли расходов населения на оплату используемых энергоресурсов в общих затратах на оплату жилья и коммунальных услуг.

Экологический эффект от реализации программных мероприятий связан с повышением энергоэффективности действующего энергооборудования, снижением выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду за счет экономии первичных энергоресурсов, участвующих в процессе энергопроизводства.

# 12. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности Программы основывается на целевых показателях выполнения Республиканской комплексной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года", соответствующих целевым показателям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

Расчет значений целевых показателей выполнения Программы осуществляется в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 г. N 273.

Значения целевых показателей выполнения Программы по согласованию с Правительством Чеченской Республики ежегодно должны корректироваться Министерством промышленности и энергетики Чеченской Республики на основании предложений исполнителей основных мероприятий Программы и государственного учреждения "Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики", с учетом фактически достигнутых результатов при реализации программ и изменения социально-экономической ситуации в Чеченской Республике.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей выполнения Программы рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы.

Целевые показатели выполнения Программы, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программ, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения.

При расчете значений целевых показателей выполнения Программы в сопоставимых условиях должно учитываться, в том числе, и изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения Чеченской Республики.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 марта 2013 г. N 49 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к республиканской комплексной целевой программе "Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности

в Чеченской Республике на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года"

# Перечень
основных мероприятий республиканской комплексной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года"

| NN п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Ответственные Исполнители | Объем финансирования на весь период реализации программы, млн. руб. | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2020 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 9 |
| I. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
| 1.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
| 1.1.1 | Установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности, выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами и оценка на этой основе потенциала энергосбережения в квартале (районе, микрорайоне) | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих мероприятий | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 5,3 |  | 1,2 | 1,5 | 2,6 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 260,0 | 10,0 | 100,0 |  | 150,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Содействие привлечению частных инвестиций, в том числе, в рамках реализации энергосервисных договоров | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | РБ | ГЗ | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | МБ |  | 1002,6 | 62,6 | 250,0 | 290,0 | 400,0 |
|  |  | ВИ |  | 81,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 54,0 |
| 1.1.7 | Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня оснащенности общедомовыми поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование потребителей о требованиях по оснащению приборами учета, автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы, внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов | РБ МБ | ГЗ, ОМС | 199,1 | 39,5 |  | 89,0 |  |
|  |  | МБ |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением | РБ | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, печати и информации, Минпромэнерго ЧР, МПЭЧР, ОМС. | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности жилищного фонда | РБ | ГЗ | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению государственного контроля за соответствием жилых домов в процессе их эксплуатации установленным законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов | РБ | ГЗ | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделу 1.1 |  |  | 1591,0 | 124,1 | 400,2 | 389,5 | 606,6 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  | 202,1 | 42,5 |  | 89,0 | 0,0 |
|  |  | МБ |  | 1307,9 | 72,6 | 391,2 | 291,5 | 552,6 |
|  |  | ВИ |  | 81,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 54,0 |
| 1.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической |
| 1.2.1 | Строительство многоквартирных домов в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности | РБ | ГЗ | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов | РБ | ГЗ, СЖП | 6,0 |  |  |  | 6,0 |
|  |  | МБ |  | 1000,0 |  | 130,0 | 230,0 | 640,0 |
|  |  | ВИ |  | 90,0 | 2,9 | 6,0 | 9,0 | 72,1 |
| 1.2.3 | Утепление многоквартирных домов, квартир и площади мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту, а также | РБ | ГЗ, СЖП | 7,7 |  | 4,7 |  | 3,0 |
|  |  | МБ |  | 507,5 |  | 102,0 | 184,0 | 221,5 |
|  |  | ВИ |  | 37,5 |  | 5,4 | 9,8 | 22,3 |
| 1.2.4 | Мероприятия по модернизации и реконструкции многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий и снижение на этой основе затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению, повышение тепловой защиты многоквартирных домов при капитальном ремонте | РБ | ГЗ, СЖП | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 254,0 |  | 3,0 | 103,0 | 148,0 |
|  |  | ВИ |  | 13,0 |  | 1,0 | 5,2 | 6,8 |
| 1.2.5 | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 10,0 |  |  | 3,0 | 7,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах | РБ | ГЗ, СЖП | 6,0 |  | 6,0 | 0,0 |  |
|  |  | МБ |  | 27,0 |  | 3,0 | 6,0 | 18,0 |
|  |  | ВИ |  | 4,5 |  | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
| 1.2.7 | Строительство предприятия по утилизации светодиодных ламп | РБ | ГЗ | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности крупных электробытовых приборов (стимулирование замены холодильников, морозильников и стиральных машин со сроком службы выше 15 лет на энергоэффективные модели) | РБ | ГЗ | 8,0 |  |  |  | 8,0 |
|  |  | МБ | ГЗ, ОМС | 12,0 |  | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Замена отопительных котлов в многоквартирных домах с индивидуальными системами отопления на энергоэффективные котлы, внедрение конденсационных котлов при использовании природного газа, внедрение когенерации на базе газопоршневых машин и микротурбин | РБ | ГЗ, СЖП | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 22,0 |  | 4,0 | 6,0 | 12,0 |
|  |  | ВИ |  | 4,2 |  | 0,5 | 1,2 | 2,5 |
| 1.2.10 | Повышение энергетической эффективности использования лифтового хозяйства | РБ | ГЗ, СЖП | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 12,0 |  |  | 3,0 | 9,0 |
|  |  | ВИ |  | 2,0 |  |  | 0,5 | 1,5 |
| 1.2.11 | Повышение эффективности использования и сокращение потерь воды | РБ | ГЗ, СЖП | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 10,5 |  | 1,5 | 3,0 | 6,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,6 |  |  | 0,2 | 0,4 |
| 1.2.12 | Автоматизация потребления тепловой энергии многоквартирными домами (автоматизация тепловых пунктов, пофасадное регулирование) | РБ | ГЗ, СЖП | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
|  |  | МБ |  | 12,0 |  | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
|  |  | ВИ |  | 1,5 |  |  | 0,5 | 1,0 |
| 1.2.13 | Тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения | РБ | ГЗ, СЖП | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 13,0 |  | 3,0 | 4,0 | 6,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,5 |  |  | 0,2 | 0,3 |
| 1.2.14 | Восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической | РБ | ГЗ, СЖП | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 14,0 |  | 3,0 | 4,0 | 7,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,5 |  |  | 0,2 | 0,3 |
| 1.2.15 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 3,2 |  |  |  | 3,2 |
| 1.2.16 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 12,0 |  | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,6 |  |  | 0,2 | 0,4 |
|  | Итого по подразделу 1.2. |  |  | 2092,8 | 2,9 | 280,6 | 581,0 | 1228,3 |
|  |  | РБ |  | 28,7 | 0,0 | 10,7 | 0,0 | 18,0 |
|  |  | МБ |  | 1906,0 | 0,0 | 256,5 | 553,0 | 1096,5 |
|  |  | ВИ |  | 158,1 | 2,9 | 13,4 | 28,0 | 113,8 |
|  | Итого по разделу I |  |  | 3683,8 | 127,0 | 680,8 | 970,5 | 1834,9 |
|  |  | РБ |  | 230,8 | 42,5 | 10,7 | 89,0 | 18,0 |
|  |  | МБ |  | 3213,9 | 72,6 | 647,7 | 844,5 | 1649,1 |
|  |  | ВИ |  | 239,1 | 11,9 | 22,4 | 37,0 | 167,8 |
| II. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.1. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.1.1 | Проведение энергетического аудита | РБ | ГЗ, ОМС, ОКК | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 3,0 |  |  | 1,0 | 2,0 |
|  |  | ВИ |  | 12,0 |  |  | 4,0 | 8,0 |
| 2.1.2 | Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | РБ | ГЗ, МЖКХ, ОМС | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,8 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | РБ | ГЗ, МЖКХ, ОМС | 2,3 | 0,5 |  |  | 1,8 |
|  |  | МБ |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,8 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Переход на когенерацию электрической и тепловой энергии | РБ | ГЗ, ОМС, ОКК | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |
|  |  | ВИ |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |
| 2.1.6 | Научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки (НИОКР) по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | РБ | ГЗ, ОМС | 12,0 |  |  |  | 12,0 |
|  |  | МБ |  | 32,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Оптимизация режимов работы энергоисточников, количества котельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива | РБ | ГЗ, ОКК | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 6,0 |  |  | 2,0 | 4,0 |
|  | Итого по подразделу 2.1. |  |  | 92,7 | 7,3 | 6,4 | 15,6 | 63,4 |
|  |  | РБ |  | 14,5 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 13,8 |
|  |  | МБ |  | 45,2 | 6,6 | 6,4 | 9,6 | 22,6 |
|  |  | ВИ |  | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 27,0 |
| 2.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| 2.2.1 | Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | РБ МБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 20,5 |  | 2,5 | 3,0 | 15,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Применение типовых технических решений по использованию возобновляемых источников низкопотенциального тепла в системах теплоснабжения, а также для холодоснабжения | РБ | ГЗ, ОКК | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |
| 2.2.3 | Использование установок совместной выработки тепловой и электрической энергии на базе газотурбинных установок с котлом-утилизатором, газотурбинных установок, газопоршневых установок | РБ | ГЗ | 2,0 |  |  |  | 2,0 |
|  |  | МБ | ГЗ, ОМС | 6,0 |  |  |  | 6,0 |
|  |  | ВИ | ГЗОКК | 30,0 |  |  |  | 30,0 |
| 2.2.4 | Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности | РБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | ГЗ, ОМС | 130,0 |  |  |  | 130,0 |
|  |  | ВИ | ГЗ, ОКК | 50,0 |  |  |  | 50,0 |
| 2.2.5 | Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 200,0 |  | 5,0 | 15,0 | 180,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 36,0 |  |  | 6,0 | 30,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям | РБ | ГЗ, ОКК | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 27,0 |  | 5,0 | 8,0 | 14,0 |
| 2.2.8 | Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных | РБ | ГЗ, ОКК | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 7,0 |  |  | 2,0 | 5,0 |
| 2.2.9 | Строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 65,0 |  |  |  | 65,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 45,0 |  | 10,0 | 10,0 | 25,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 25,0 |  |  | 10,0 | 15,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения | РБ | ГЗ, ОКК | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 35,0 |  |  | 15,0 | 20,0 |
| 2.2.13 | Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин и насосного оборудования, работающего с переменной нагрузкой | РБ | ГЗ, ОКК | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 21,0 |  | 3,0 | 6,0 | 12,0 |
| 2.2.14 | Мероприятия по сокращению потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные; замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 24,0 |  |  | 12,0 | 12,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передачи (транспортировке) воды | РБ | ГЗ, ОКК | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 24,0 |  | 3,0 | 6,0 | 15,0 |
| 2.2.17 | Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  | 2,0 | 3,0 | 6,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.2.18 | Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами | РБ | ГЗОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 20,0 |  | 2,0 | 6,0 | 12,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделу 2.2. |  |  | 818,5 | 0,0 | 32,5 | 105,0 | 681,0 |
|  |  | РБ |  | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 |
|  |  | МБ |  | 594,5 | 0,0 | 21,5 | 65,0 | 508,0 |
|  |  | ВИ |  | 219,0 | 0,0 | 11,0 | 37,0 | 171,0 |
|  | Итого по разделу II |  |  | 911,2 | 7,3 | 38,9 | 120,6 | 744,4 |
|  |  | РБ |  | 19,5 | 0,7 | 0,0 | 3,0 | 15,8 |
|  |  | МБ |  | 639,7 | 6,6 | 27,9 | 74,6 | 530,6 |
|  |  | ВИ |  | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 198,0 |
| III. Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |
| 3.1. Организационные мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |
| 3.1.1 | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании организациям с участием государства или муниципального образования (далее - здания, строения, сооружения), сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению | РБ | ГЗ, ОИВ, ГБУ | 139,6 | 34,5 | 105,9 |  |  |
|  |  | МБ | ГЗ, ОМС, МБУ | 100,0 | 45,0 | 55,0 |  |  |
|  |  | ВИ | ГУП, предприятия с участием ЧР или ОМС и ОКК, занятые регулируемым видом деятельности | 60,0 | 40,0 | 20,0 |  |  |
| 3.1.2 | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | РБ | ГЗ, ОМС | 5,0 |  | 0,0 |  | 5,0 |
|  |  | МБ |  | 5,7 |  | 1,3 | 1,5 | 2,9 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | РБ | ГЗ, ОМС | 0,6 | 0,0 |  |  | 0,5 |
|  |  | МБ |  | 2,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделу 3.1. |  |  | 313,3 | 119,9 | 182,5 | 1,8 | 9,9 |
|  | в том числе за счет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  | 145,2 | 34,6 | 105,9 | 0,0 | 5,5 |
|  |  | МБ |  | 108,1 | 45,3 | 56,6 | 1,8 | 4,4 |
|  |  | ВИ |  | 60,0 | 40,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций |
| 3.2.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | РБ | ГЗ, ИП | 20,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |
|  |  | МБ |  | 60,0 | 25,0 | 35,0 |  |  |
|  |  | ВИ |  | 16,6 |  | 7,8 | 8,8 |  |
| 3.2.2 | Строительство зданий, строений, сооружений в соответствии с установленными законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требованиями энергетической эффективности | РБ | ГЗ | 200,0 |  |  |  | 200,0 |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений | РБ | ГЗ, ИП | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 136,9 |  | 11,2 | 25,7 | 100,0 |
|  |  | ВИ |  | 780,0 |  |  | 130,0 | 650,0 |
| 3.2.4 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | РБ | ГЗ, ИП | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 24,5 |  |  |  | 24,5 |
|  |  | ВИ |  | 205,1 |  | 35,6 | 42,3 | 127,2 |
| 3.2.5 | Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями | РБ | ГЗ, ИП | 30,9 |  |  |  | 30,9 |
|  |  | МБ |  | 33,5 |  |  | 2,6 | 30,9 |
|  |  | ВИ |  | 275,0 |  |  | 25,0 | 250,0 |
| 3.2.6 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | РБ | ГЗ, ИП | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 92,0 |  |  | 3,0 | 89,0 |
|  |  | ВИ |  | 316,9 |  |  | 6,6 | 310,3 |
| 3.2.7 | Восстановление/внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | РБ | ГЗ, ИП | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 38,2 |  |  | 1,5 | 36,7 |
|  |  | ВИ |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
| 3.2.8 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | РБ | ГЗ, ИП | 0,3 |  | 0,3 |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,5 |  | 0,2 | 0,3 |  |
|  |  | ВИ |  | 0,6 |  | 0,3 | 0,3 |  |
| 3.2.9 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | РБ | ГЗ, ИП | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,8 | 0,3 | 0,5 |  |  |
| 3.2.10 | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений | РБ | ГЗ, ИП | 14,0 |  | 14,0 |  |  |
|  |  | МБ |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |
|  |  | ВИ |  | 25,0 |  | 5,0 | 8,0 | 12,0 |
| 3.2.11 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений | РБ | ГЗ, ИП | 20,0 |  | 8,0 | 12,0 |  |
|  |  | МБ |  | 3,0 |  |  | 3,0 |  |
|  |  | ВИ |  | 9,0 |  | 3,0 | 6,0 |  |
| 3.2.12 | Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности | РБ | ГЗ, ИП | 15,0 |  |  |  | 15,0 |
|  |  | МБ |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |
|  |  | ВИ |  | 32,0 |  |  |  | 32,0 |
| 3.2.13 | Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей | РБ | ГЗ, ИП | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.2.14 | Внедрение эффективных систем сжатого воздуха зданий, строений, сооружений | РБ | ГЗ, ИП | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.2.15 | Внедрение систем эффективного пароснабжения зданий, строений, сооружений | РБ | ГЗ, ИП | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по подразделу 3.2. |  |  | 2378,8 | 25,3 | 140,9 | 284,1 | 1928,5 |
|  |  | РБ |  | 300,2 | 0,0 | 42,3 | 12,0 | 245,9 |
|  |  | МБ |  | 414,6 | 25,0 | 46,4 | 42,1 | 301,1 |
|  |  | ВИ |  | 1664,0 | 0,3 | 52,2 | 230,0 | 1381,5 |
|  | Итого по разделу III |  |  | 2692,1 | 145,2 | 323,4 | 285,9 | 1938,4 |
|  |  | РБ |  | 445,4 | 34,6 | 148,2 | 12,0 | 251,4 |
|  |  | МБ |  | 522,7 | 70,3 | 103,0 | 43,9 | 305,5 |
|  |  | ВИ |  | 1724,0 | 40,3 | 72,2 | 230,0 | 1381,5 |
| IV. Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |
| 4.1 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням | РБ | ГЗ | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ | ГЗ | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ | ГЗ | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) государственными и муниципальными бюджетными учреждениями | РБ | ГЗ | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.3 | Предоставление поддержки организациям, осуществляющим деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации | РБ | ГЗ | 54,0 |  | 4,0 |  | 50,0 |
|  |  | МБ | ГЗ, ОМС | 38,0 |  | 5,0 | 8,0 | 25,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.4 | Содействие разработке и установке автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии | РБ | ГЗ | 25,0 |  |  |  | 25,0 |
|  |  | МБ | ГЗ, ОМС | 25,0 |  |  |  | 25,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.5 | Стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций к снижению температуры возвращаемого теплоносителя | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 23,0 |  |  | 8,0 | 15,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу IV |  |  | 165,0 | 0,0 | 9,0 | 16,0 | 140,0 |
|  |  | РБ |  | 79,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 75,0 |
|  |  | МБ |  | 86,0 | 0,0 | 5,0 | 16,0 | 65,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V. Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |
| 5.1 | Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и юс комбинаций, строительство малых гидроэлектростанций, установка турбодетандеров, а также геотермальных источников энергии в местах возможного их использования | РБ | ГЗ | 588,0 |  |  | 203,0 | 385,0 |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 950,0 |  |  | 100,0 | 850,0 |
| 5.2 | Установка тепловых насосов и обустройство теплонасосных станций для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и производственных объектов тепловой энергией, накапливаемой поверхностным грунтом и атмосферным воздухом или вторично используемым, а также для оптимизации установленной мощности тепловых электростанций и котельных | РБ | ГЗ | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 5.3 | Расширение использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, биогаза для производства электрической и тепловой энергии | РБ | ГЗ | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 380,0 |  |  |  | 380,0 |
|  | Итого по разделу V |  |  | 1918,0 | 0,0 | 0,0 | 303,0 | 1615,0 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | РБ |  | 588,0 | 0,0 | 0,0 | 203,0 | 385,0 |
|  |  | МБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВИ |  | 1330,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 1230,0 |
| VI. Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве |
| 6.1 | Планирование работы транспорта и транспортных процессов (развитие системы логистики) в городских поселениях | РБ | ГЗ | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  |
|  |  | ВИ |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| 6.2 | Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | РБ | ГЗ, | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 6.3 | Мероприятия по замещению природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива | РБ | ГЗ, Минтранс ЧР | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 2,6 | 2,6 |  |  |  |
|  | Итого по разделу VI |  |  | 5,7 | 3,1 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
|  |  | РБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ |  | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
|  |  | ВИ |  | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VII. Мероприятия по развитию нормативной правовой базы энергосбережения и повышению энергетической |
| 7.1 | Разработка Закона Чеченской Республики "Об энергосбережении в Чеченской Республики" | РБ | ГЗ | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 7.2 | Совершенствование полномочий исполнительных органов государственной власти Чеченской Республики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | РБ | ГЗ | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 7.3 | Установление и совершенствование мер тарифного и налогового стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в пределах полномочий Чеченской Республики | РБ | ГЗ, Минфин ЧР, Госкомцен ЧР | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 7.4 | Разработка порядка организации проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых составляют жилищный фонд Чеченской Республики | РБ | ГЗ | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 7.5 | Разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | РБ | ГЗ | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 7.6 | Разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан | РБ | ГЗ | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 7.7 | Разработка требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами исполнительной власти Чеченской Республики | РБ | ГЗ, Госкомцен ЧР | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 7.8 | Разработка проектов нормативных правовых актов, определяющих порядок мониторинга потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями Чеченской Республики, показатели эффективности использования энергетических ресурсов, а также формирования целевых заданий по их снижению | РБ | ГЗ, МЭРТ ЧР | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 7.9 | Разработка порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | РБ | ГЗ, МЭРТ ЧР | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 7.10 | Разработка нормативной правовой и методической базы информационного обеспечения мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения | РБ | ГЗ | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 7.11 | Установление административной ответственности за нарушение законов и иных правовых актов Чеченской Республики, регулирующих отношения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | РБ | ГЗ | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу VII |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | РБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIII. Мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде в области энергосбережения и повышению энергетической эффективности в Чеченской Республике. |
| 8.1 | Предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации | РБ | ГЗ, ОМС | 3,2 | 0,5 |  |  | 2,7 |
|  |  | МБ |  | 8,4 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 8.2 | Активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 7,2 |  | 1,7 | 1,7 | 3,8 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 8.3 | Вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения республики, общественных организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья | РБ | ГЗ, ОМС | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 3,3 |  | 0,2 | 0,2 | 2,9 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 8.4 | Проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений Чеченской Республики, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов, начиная с детского и юношеского возраста | РБ | ГЗ | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | МБ |  | 4,2 |  | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 8.5 | Создание центров обучения, реализующих образовательные Программы по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | РБ | ГЗ,# | 3,4 |  | 3,4 |  |  |
|  |  | МБ |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  |
|  |  | ВИ |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу VII |  |  | 31,7 | 1,0 | 10,5 | 5,1 | 15,1 |
|  |  | РБ |  | 6,6 | 0,5 | 3,4 | 0,0 | 2,7 |
|  |  | МБ |  | 25,1 | 0,5 | 7,1 | 5,1 | 12,4 |
|  |  | ВИ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе |  |  | 9525,8 | 283,6 | 1062,6 | 1891,8 | 6287,8 |
|  |  | РБ |  | 1487,6 | 78,3 | 166,3 | 307,0 | 747,9 |
|  |  | МБ |  | 4490,0 | 150,0 | 790,7 | 986,7 | 2562,6 |
|  |  | ВИ |  | 3548,2 | 55,3 | 105,6 | 410,0 | 2977,3 |
|  |  |  |  | 283,6 | 1062,6 | 1891,8 | 6287,8 |  |
|  | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы за период с 2011 по 2020 годы: |
|  | 1) снижение энергоёмкости ВРП на 40 процентов по сравнению с 2007 годом; 2) экономия питьевой воды - 194,6 млн. куб. на сумму 823,0 млн. руб.; 3) экономия энергоресурсов - 5168,1 тыс. т.у.т. на общую сумму 10749,1 млн. руб., в том числе: |
|  | - тепловой энергии -1352,9 тыс. Гкал на сумму 386,9 млн. руб.; - электроэнергии - 4657,3 млн. кВт*ч. на сумму 6287,3 млн. руб.; - природного газа - 2915,5 млн. куб. м, на сумму 4074,8 млн. руб. |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РБ - республиканский бюджет МБ - местный бюджет ВИ - внебюджетный источник ГЗ - государственный заказчик СЖП - собственники жилых помещений в МКД; | ОМС - орган местного самоуправления; ОКК - организация коммунального комплекса; МО - муниципальное образование; ИП - исполнители программ |

Приложение 2

к республиканской комплексной целевой программе

"Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Чеченской Республике

на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года",

утвержденной постановлением

Правительства Чеченской Республики

от 28.12.2010 г. N 232

# Общие показатели
республиканской комплексной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года"

ГАРАНТ:

Начало. См. окончание

| п/п | Общие сведения | Единица измерения | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Валовой Региональный Продукт | млрд. руб. | 48,1 | 65,6 | 53,4 | 53,9 | 56,1 | 58,3 | 60,7 |
| 2 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) | тыс. т.у.т. | 8 148,5 | 8 193,6 | 8 226,4 | 8 259,3 | 8 292,3 | 8 325,5 | 8 358,8 |
| 3 | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) | тыс. кВт*ч | 1 758 716,0 | 1964 572,0 | 2 057 700,0 | 2 059 456,4 | 2 038 045,5 | 2 016 857,2 | 1995 889,1 |
| 4 | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) | тыс. Гкал | 510,9 | 512,3 | 557,7 | 556,0 | 554,2 | 552,5 | 550,8 |
| 5 | Объем потребления воды | тыс. куб. м. | 73 474,7 | 75 105,3 | 78 452,1 | 88 098,6 | 87 815,6 | 87 601,1 | 87 453,1 |
| 6 | Объем потребления природного газа | тыс. куб. м. | 1 100 964,4 | 1373 862,1 | 1 630 117,5 | 1597 515,2 | 1 547 372,3 | 1498 803,4 | 1451 759,0 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. кВт*ч | 0,0 | 12 356,5 | 31 456,6 | 50 800,2 | 120 989,1 | 212 333,9 | 213 285,1 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 162,8 | 378,3 | 527,8 | 526,2 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. куб. м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,4 | 9 567,7 | 15 139,5 | 15 054,7 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) | тыс. куб. м. | 978,0 | 7 039,0 | 8 257,8 | 12 584,3 | 15 998,4 | 19 661,6 | 19 060,0 |
| 11 | Тариф на ЭЭ | руб./кВт*ч | 1,35 | 1,68 | 2,16 | 2,55 |  |  |  |
| 12 | Тариф на ТЭ | руб./Гкал | 286,00 | 328,90 | 502,12 | 586 |  |  |  |
| 13 | Тариф на воду | руб./куб. м. | 4,230 | 6,030 | 6,780 | 8,75 |  |  |  |
| 14 | Тариф на природный газ | руб./тыс. куб. м. | 1397,65 | 1563,49 | 1779,87 |  |  |  |  |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. т.у.т. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | тыс. т.у.т. | 3 642,0 | 3 425,2 | 2 906,5 | 2 903,6 | 2 900,7 | 2 897,8 | 2 894,9 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы | млрд. руб. | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,1 | 0,3 | 1,0 | 1,9 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| 19 | Объем потребления ЭЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.*ч | 97 194,0 | 102 808,0 | 117 432,0 | 117 523,7 | 114 263,8 | 110 835,9 | 107 510,8 |
| 20 | Объем потребления ЭЭ БУ | тыс. кВт.*ч | 120 451,0 | 118 031,0 | 121 441,0 | 117 797,8 | 114 263,8 | 110 835,9 | 107 510,8 |
| 21 | Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 20,0 | 19,4 | 18,9 |
| 22 | Объем потребления ТЭ БУ | тыс. Гкал | 18,7 | 19,2 | 21,3 | 20,7 | 20,0 | 19,4 | 18,9 |
| 23 | Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 206,1 | 1 678,3 | 2 183,4 | 2 117,9 | 2 054,4 |
| 24 | Объем потребления воды БУ | тыс. куб. м | 1 160,7 | 1 225,0 | 2 320,6 | 2 250,9 | 2 183,4 | 2 117,9 | 2 054,4 |
| 25 | Объем потребления природного газа БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 392,3 | 29 734,2 | 28 842,2 | 27 976,9 |
| 26 | Объем потребления природного газа БУ | тыс. куб. м | 30 985,5 | 32 178,8 | 31 601,9 | 30 653,8 | 29 734,2 | 28 842,2 | 27 976,9 |
| 27 | Бюджет субъекта Российской Федерации | млрд. руб. | 60,6 | 64,9 | 74,1 | 79,2 | 84,8 | 90,7 | 97,1 |
| 28 | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | млн. руб. | 71,8 | 83,1 | 132,5 | 128,5 | 124,6 | 120,9 | 117,3 |
| 29 | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | 398,0 | 628,8 | 653,2 | 633,6 | 614,6 | 596,1 | 578,2 |
| 30 | Общее количество БУ | шт. | 793 | 824 | 860 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| 31 | Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 903 |  |
| 32 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | Общее количество государственных заказчиков | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 34 | Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд | млн. руб. | 14 685,2 | 4 115,5 | 3 765,2 | 3 840,5 | 3 917,3 | 3 995,6 | 4 075,5 |
| 36 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 | 2 045,6 |
| 37 | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | млн. руб. | 406,7 | 616,2 | 615,3 | 646,1 | 678,4 | 712,3 | 747,9 |
| 38 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. чел. | 495,3 | 523,5 | 500,1 | 525,1 | 551,3 | 578,9 | 607,8 |
| 39 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | тыс. кВт*ч | 406 414,0 | 458 482,0 | 440 552,0 | 479 900,0 | 474 515,5 | 469 191,5 | 463 927,1 |
| 40 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт*ч | 176 870,0 | 202 853,0 | 214 298,0 | 237 030,0 | 332 160,9 | 469 191,5 | 463 927,1 |
| 41 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. кВт*ч | 208 629,0 | 209 165,0 | 210 706,0 | 210 444,1 | 211 386,9 | 212 333,9 | 213 285,1 |
| 42 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. кВт*ч | 0,0 | 12 356,5 | 31 456,6 | 50 800,2 | 120 989,1 | 212 333,9 | 213 285,1 |
| 43 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,8 | 378,3 | 527,8 | 526,2 |
| 46 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. Гкал | 488,1 | 489,4 | 532,8 | 531,1 | 529,6 | 527,8 | 526,2 |
| 47 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162,8 | 378,3 | 527,8 | 526,2 |
| 48 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) | тыс. куб. м. | 45 958,3 | 46 134,1 | 36 385,5 | 46 188,1 | 46 395,9 | 46 604,7 | 46 837,7 |
| 49 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,0 | 26 567,7 | 46 604,7 | 46 837,7 |
| 50 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. куб. м. | 13 674,4 | 13 986,8 | 15 783,9 | 15 310,5 | 15 224,8 | 15 139,5 | 15 054,7 |
| 51 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. куб. м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 396,4 | 9 567,7 | 15 139,5 | 15 054,7 |
| 52 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории Российской Федерации) | тыс. куб. м. | 894 638,4 | 1 116 393,4 | 1300 738,1 | 1261 716,0 | 1223 864,5 | 1 187 148,5 | 1 153 908,3 |
| 54 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов Российской Федерации на территории субъекта), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 546,7 | 867 356,9 | 1 187 148,5 | 1 153 908,3 |
| 55 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. куб. м. | 14 549,9 | 18 156,4 | 21 542,9 | 20 896,6 | 20 269,7 | 19 661,6 | 19 060,0 |
| 56 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации | ед. | 227518 | 244643 | 257519 | 258807 | 260101 | 261401 | 262708 |
| 58 | Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. | 0 | 0 | 16 | 21 | 40 | 60 |  |
| 59 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | ед. | 35 | 135 | 235 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 60 | Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | 12 | 56 | 87 | 189 | 250 | 304 | 304 |
| 61 | Расход ТЭ БУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 580,0 | 20 041,2 | 19 439,9 | 18 856,7 |
| 62 | Площадь БУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв. м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 771,4 | 92 333,7 | 92 333,7 | 92 333,7 |
| 63 | Расход ТЭ БУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 18 650,0 | 19 150,0 | 21 300,0 | 8 081, 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Площадь БУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв. м. | 81 086,0 | 84 225,8 | 92 333,7 | 39 562,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | Расход воды на снабжение БУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 0,00 | 0,00 | 206060, 00 | 486893, 0 | 789760, 4 | 766067, 6 | 743085, 6 |
| 66 | Численность сотрудников БУ государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 0,0 | 0,0 | 3 533,0 | 8 142 | 13 984 | 13 984 | 13 984 |
| 67 | Расход воды на снабжение БУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | 1 160 680,0 | 1224 990,0 | 2 114 490,0 | 327 293,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Численность сотрудников БУ государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 36 686 | 38 120 | 36 252 | 5 842 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт*ч | 97 194 000,0 | 102 808 000,0 | 117 432 000,0 | 22 579 105,7 | 22 281 448,2 | 21613 004,7 | 20 964 614,6 |
| 70 | Численность штатных сотрудников БУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 29 435 | 33 733 | 39 086 | 16 070 | 16317 | 16317 | 16317 |
| 71 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт*ч | 23 257 000,0 | 15 223 000,0 | 4 009 000,0 | 338 010,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | Численность сотрудников БУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | чел. | 7 043 | 4 995 | 1334 | 241 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 162,3 | 160,1 | 158,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВт*ч | 842 941,5 | 776 290,3 | 759 906,3 | 793 527,3 | 730 045,1 | 671 641,5 | 617 910,2 |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал/ч | 26,60 | 26,67 | 29,04 | 28,94 | 26,34 | 23,97 | 21,81 |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м. | 15 429,7 | 15 396,6 | 15 533,5 | 14 601,5 | 13 725,4 | 12 901,9 | 12 127,8 |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт*ч | 14 541 488,0 | 16 843 613,0 | 22 173 250,0 | 23 943 324,0 | 22 900 439,5 | 21 902 979,2 | 20 948 964,7 |

ГАРАНТ:

Окончание. См. начало

| п/п | Общие сведения | Единица измерения | Годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Валовой Региональный Продукт | млрд. руб. | 63,1 | 66,3 | 69,6 | 73,0 | 76,7 | 80,5 | 84,6 |
| 2 | Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) | тыс. т.у.т. | 8 392,2 | 8 425,8 | 459,5 | 8 493,3 | 8 526,7 | 560,8 | 8 595,1 |
| 3 | Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) | тыс. кВт*ч | 1975 139,1 | 1954 604,7 | 1934 283,9 | 1914 174,3 | 1 894 273,8 | 1874 579,2 | 1855 090,3 |
| 4 | Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) | тыс. Гкал | 549,1 | 547,4 | 545,7 | 544,0 | 542,3 | 540,6 | 538,9 |
| 5 | Объем потребления воды | тыс. куб. м. | 87 369,5 | 87 273,4 | 87 177,4 | 87 081,5 | 86 985,7 | 86 890,0 | 77 501,0 |
| 6 | Объем потребления природного газа | тыс. куб. м. | 1406 191,2 | 1362 053,6 | 1 319 301,5 | 1277 891,3 | 1237 780,8 | 1 198 929,3 | 1 161 295,1 |
| 7 | Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. кВт*ч | 214 240,6 | 215 200,4 | 216 164,5 | 217 133,0 | 218 105,7 | 219 082,8 | 220 061,5 |
| 8 | Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. Гкал | 524,6 | 523,0 | 521,3 | 519,7 | 518,1 | 516,5 | 514,9 |
| 9 | Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета) | тыс. куб. м. | 14 970,4 | 14 886,6 | 14 803,2 | 14 720,3 | 14 637,9 | 14 535,4 | 14 423,8 |
| 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) | тыс. куб. м. | 18 476,7 | 17 911,4 | 17 363,3 | 16 832,0 | 16 318,2 | 15 825,4 | 15 347,2 |
| 11 | Тариф на ЭЭ | руб./кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Тариф на ТЭ | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тариф на воду | руб./куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Тариф на природный газ | руб./тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. т.у.т. | 0,0 | 1 237,2 | 1 855,8 | 2 969,3 | 4 453,9 | 6 680,9 | 10 021,3 |
| 16 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации | тыс. т.у.т. | 2 892,0 | 4 126,3 | 5 978,0 | 8 887,5 | 13 163,6 | 19 449,6 | 28 693,0 |
| 17 | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы | млрд. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 18 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млрд. руб. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 19 | Объем потребления ЭЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт.*ч | 103 224,9 | 103 224,9 | 103 224,9 | 103 224,9 | 103 224,9 | 103 224,9 | 103 224,9 |
| 20 | Объем потребления ЭЭ БУ | тыс. кВт.*ч | 103 224,9 | 103 224,9 | 103 224,9 | 103 224,9 | 103 224,9 | 103 224,9 | 103 224,9 |
| 21 | Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| 22 | Объем потребления ТЭ БУ | тыс. Гкал | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| 23 | Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 |
| 24 | Объем потребления воды БУ | тыс. куб. м | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 | 1 992,7 |
| 25 | Объем потребления природного газа БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 26 055,8 | 26 055,8 | 26 055,8 | 26 055,8 | 26 055,8 | 26 055,8 | 26 055,8 |
| 26 | Объем потребления природного газа БУ | тыс. куб. м | 26 055,8 | 26 055,8 | 26 055,8 | 26 055,8 | 26 055,8 | 26 055,8 | 26 055,8 |
| 27 | Бюджет субъекта Российской Федерации | млрд. руб. | 103,9 | 111,1 | 118,9 | 127,2 | 136,1 | 145,7 | 155,9 |
| 28 | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ | млн. руб. | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 | 113,8 |
| 29 | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | 560,9 | 560,9 | 560,9 | 560,9 | 560,9 | 560,9 | 560,9 |
| 30 | Общее количество БУ | шт. | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| 31 | Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | шт. |  |  |  | 903 |  |  |  |
| 32 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками | шт. | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 33 | Общее количество государственных заказчиков | шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 34 | Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | шт. | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 35 | Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд | млн. руб. | 4 157,04 | 4 240,2 | 4 325,0 | 4411,5 | 4 499,7 | 4 589,7 | 4 681,5 |
| 36 | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | млн. руб. | 4 157,04 | 4 240,2 | 4 325,0 | 4411,5 | 4 499,7 | 4 589,7 | 4 681,5 |
| 37 | Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | млн. руб. | 785,3 | 824,5 | 865,8 | 909,1 | 954,5 | 1 002,2 | 1 052,4 |
| 38 | Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. чел. | 638,2 | 670,1 | 703,6 | 738,8 | 775,7 | 814,5 | 855,3 |
| 39 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации | тыс. кВт*ч | 458 721,9 | 453 575,0 | 448 485,9 | 443 453,9 | 438 478,3 | 433 558,6 | 428 684,7 |
| 40 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВт*ч | 458 721,9 | 453 575,0 | 448 485,9 | 443 453,9 | 438 478,3 | 433 558,6 | 428 684,7 |
| 41 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. кВт*ч | 214 240,6 | 215 200,4 | 216 164,5 | 217 133,0 | 218 105,7 | 219 082,8 | 220 061,5 |
| 42 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. кВт*ч | 214 240,6 | 215 200,4 | 216 164,5 | 217 133,0 | 218 105,7 | 219 082,8 | 220 061,5 |
| 43 | Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 524,6 | 523,0 | 521,3 | 519,7 | 518,1 | 516,5 | 514,9 |
| 46 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. Гкал | 524,6 | 523,0 | 521,3 | 519,7 | 518,1 | 516,5 | 514,9 |
| 47 | Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. Гкал | 524,6 | 523,0 | 521,3 | 519,7 | 518,1 | 516,5 | 514,9 |
| 48 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации) | тыс. куб. м. | 47 048,5 | 47 283,8 | 47 520,2 | 47 757,8 | 47 996,6 | 48 235,5 | 48 476,7 |
| 49 | Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м. | 47 048,5 | 47 283,8 | 47 520,2 | 47 757,8 | 47 996,6 | 48 235,5 | 48 476,7 |
| 50 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. куб. м. | 14 970,4 | 14 886,6 | 14 803,2 | 14 720,3 | 14 637,9 | 14 535,4 | 14 423,8 |
| 51 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета | тыс. куб. м. | 14 970,4 | 14 886,6 | 14 803,2 | 14 720,3 | 14 637,9 | 14 535,4 | 14 423,8 |
| 52 | Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории Российской Федерации) | тыс. куб. м. | 1 121 598,9 | 1090 194,1 | 1059 668,7 | 1029 998,0 | 1001 158,0 | 972 124,5 | 943 628,8 |
| 54 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов Российской Федерации на территории субъекта), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м. | 1 121 598,9 | 1090 194,1 | 1059 668,7 | 1029 998,0 | 1001 158,0 | 972 124,5 | 943 628,8 |
| 55 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации | тыс. куб. м. | 18 476,7 | 17 911,4 | 17 363,3 | 16 832,0 | 16 318,2 | 15 825,4 | 15 347,2 |
| 56 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета | тыс. куб. м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации | ед. | 264022 | 265342 | 266668 | 268002 | 269342 | 270689 | 272042 |
| 58 | Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено энергетическое обследование | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации | ед. | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 60 | Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | ед. | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 61 | Расход ТЭ БУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 18 291,0 | 18 291,0 | 18 291,0 | 18 291,0 | 18 291,0 | 18 291,0 | 18 291,0 |
| 62 | Площадь БУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв. м. | 92 333,7 | 92 333,7 | 92 333,7 | 92 333,7 | 92 333,7 | 92 333,7 | 92 333,7 |
| 63 | Расход ТЭ БУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Площадь БУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов | кв. м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | Расход воды на снабжение БУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб. м | 720793, 0 | 720793, 0 | 720793, 0 | 720793, 0 | 720793, 0 | 720793, 0 | 720793, 0 |
| 66 | Численность сотрудников БУ государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 13 984 | 13 984 | 13 984 | 13 984 | 13 984 | 13 984 | 13 984 |
| 67 | Расход воды на снабжение БУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб. м | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Численность сотрудников БУ государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт*ч | 20 128 845,8 | 20 128 845,8 | 20 128 845,8 | 20 128 845,8 | 20 128 845,8 | 20 128 845,8 | 20 128 845,8 |
| 70 | Численность штатных сотрудников БУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 16317 | 16317 | 16317 | 16 317 | 16317 | 16317 | 16317 |
| 71 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт*ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | Численность сотрудников БУ государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | т.у.т./кВт*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Удельный расхода топлива на выработку ТЭ | т.у.т./Гкал | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 75 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВт*ч | 568 477,4 | 522 999,2 | 481 159,2 | 442 666,5 | 407 253,2 | 374 672,9 | 344 699,1 |
| 76 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал/ч | 19,85 | 18,06 | 16,44 | 14,96 | 13,61 | 12,39 | 11,27 |
| 77 | Объем потерь воды при ее передаче | куб. м. | 11 400,1 | 10 716,1 | 10 073,1 | 9 468,7 | 8 900,6 | 8 366,6 | 7 864,6 |
| 78 | Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт*ч | 20 036 503,6 | 19 163 786,0 | 18 329 080,8 | 17 530 732,4 | 16 767 157,2 | 16 036 840,5 | 15 338 333,7 |

# Перечень
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Чеченской Республике, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(утв. постановлением Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 2010 г. N 232)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительная работа |
| 1.1 | Проведение совещаний у Председателя Правительства ЧР по вопросу реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ) | ежеквартально | Координационный совет при Правительстве ЧР |
| 1.2 | Направление специалистов министерств, ведомств, муниципальных образований, предприятий и организаций на курсы повышения квалификации по вопросу реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ (не менее 2х человек от учреждения и предприятия) | По мере необходимости | Органы исполнительной власти (далее - ОИВ ЧР), органы местного самоуправления муниципальных образований (далее - ОМС), бюджетные учреждения (далее - БУ), организации с участием ЧР или МО, организации, занимающиеся регулируемым видом деятельности |
| 1.3 | Изучение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Чеченской Республики и муниципальных образований, изданных в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности и аттестация специалистов по знанию этих документов. | регулярно |  |
| 1.4 | Введение в Грозненском нефтяном институте специальность "Управление в жилищном и коммунальном хозяйстве", где в основном должно быть уделено внимание вопросам реформирования ЖКХ, энергосбережению и повышению энергетической эффективности | до 01.09.2011 г. | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 1.5 | Создание регионального центра обучения в области энергосбережения и энергетической эффективности при Грозненском нефтяном институте специалистов органов исполнительной власти, бюджетных учреждений, предприятий и организаций различной формы собственности. | до 01.01.2011 г. | Министерство образования и науки Чеченской Республики |
| 1.6 | Создание координационного совета в муниципальных образованиях (далее - ОМС) по взаимодействию муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, организаций с участием МО и организаций, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления | до 1.01.2011 г. | ОМС |
| 1.7 | Создание рабочей группы по разработке программы энергосбережения и энергетической эффективности | до 1.01.2011 г. | ОИВ ЧР, ОМС, БУ, организации с участием ЧР или МО, организации, занимающиеся регулируемым видом деятельности |
| II. Разработка проектов нормативных правовых актов |
| 1. Разработка проектов нормативных правовых актов Чеченской Республики |
| 2.1.1 | Подготовка проекта нормативного правового акта Правительства ЧР о передаче Министерству промышленности и энергетики ЧР полномочий по проведению государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чеченской Республики и внесению изменений в положение о Министерстве промышленности и энергетики ЧР в соответствии с нормами Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ. | до 1.01.2011 г. | Минпромэнерго ЧР |
| 2.1.2 | Подготовка проекта нормативного правового акта Правительства ЧР о внесении изменений в положение о Министерстве транспорта и связи ЧР в соответствии с нормами Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ. | до 1.01.2011 г. | Министерство транспорта и связи ЧР |
| 2.1.3 | Подготовка проекта нормативного правового акта Правительства ЧР о внесении изменений в положение о Госкомитете цен и тарифов ЧР в соответствии с нормами Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ. | до 1.01.2011 г. | Госкомитет цен и тарифов ЧР |
| 2.1.4 | Подготовка проекта нормативного правового акта Правительства ЧР о внесении изменений в положение о Госкомитете по архитектуре и градостроительству ЧР в соответствии с нормами Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ. | до 1.01.2011 г. | Госкомитет по архитектуре и градостроительству ЧР |
| 2.1.5 | Подготовка проектов нормативных правовых актов Правительства ЧР о внесении изменений в положение о Министерстве ЖКХ ЧР и государственной жилищной инспекции в соответствии с нормами Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ. | до 1.01.2011 г. | Министерство ЖКХ ЧР |
| 2.1.6 | Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества в многоквартирном доме, включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном доме и подготовка проекта нормативного правового акта Правительства ЧР. | до 1.01.2011 г. | Министерство ЖКХ ЧР |
| 2.1.7 | Разработка дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и подготовка проекта нормативного правового акта Правительства ЧР. | до 1.01.2011 г. | Министерство ЖКХ ЧР |
| 2.1.8 | Разработка и утверждение требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций с государственным (муниципальным) участием и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. | до 1.01.2011 г. | Госкомитет цен и тарифов ЧР |
| 2. Разработка и принятие нормативных актов муниципальными образованиями |
| 2.2.1 | Разработка и утверждение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления (п. 2 ст. 8 ФЗ-261) | до 1.01.2011 г. | ОМС |
| 2.2.2 | Положение о координационном совете в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном образовании (акт главы местного самоуправления) | до 1.01.2011 г. | ОМС |
| 2.2.3 | Порядок предоставления поддержки за счет средств местного бюджета отдельным категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые энергетические ресурсы (акт главы местного самоуправления). | до 1.01.2011 г. | ОМС |
| 2.2.4 | Порядок организации проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | до 1.01.2011 г. | ОМС |
| 2.2.5 | План реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | до 1.01.2011 г. | ОМС |
| 2.2.6 | Положение об информационном обеспечении энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования (акт главы местного самоуправления) | до 1.01.2011 г. | ОМС |
| 2.2.7 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями (п. 4. ст. 8 ФЗ-261) | до 1.01.2011 г. | ОМС |
| 2.2.8 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (п. 3. ст. 8 ФЗ-261) | до 1.01.2011 г. | ОМС |
| III. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием Чеченской Республики или муниципальных образований и в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
| 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных унитарных предприятиях, организациях с участием Чеченской Республики и организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
| 3.1.1 | Разработка и утверждение программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности государственными унитарными предприятиями, государственными бюджетными учреждениями, организациями с участием Чеченской Республики и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности государственным ОИВ | до 1.01.2011 г. | ГУП, ГУ, организация с участием ЧР и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |
| 3.1.2 | Обеспечение разработки программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных унитарных предприятиях, государственных учреждениях, организациях с участием ЧР и организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности ОИВ и оказание им консультационной помощи. | до 1.01.2011 г. | ОИВЧР |
| 3.1.3 | Разработка, утверждение и реализация ведомственных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных унитарных предприятиях, государственных бюджетных учреждениях, организациях с участием ЧР и организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности. | до 1.01.2011 г. | ОИВЧР |
| 3.1.4 | Корректировка республиканской комплексной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Чеченской Республике на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2020 года" на основе ведомственных и муниципальных программ. | до 01.03.2011 г. | Минпромэнерго ЧР |
| 3.1.5 | Энергетическое обследование зданий и сооружений в соответствие с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ | до 01.01.2011 г. | ОИВ ЧР, ГУП, ГУ, организация с участием ЧР и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |
| 3.1.6 | Проведение разъяснительной работы среди руководителей государственных бюджетных учреждений о порядке заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг | постоянно | ОИВ ЧР, Минпромэнерго ЧР, ГУ "Центр энергосбережения и повышения и повышения энергетической эффективности Чеченской Республики" (далее - ГУ "ЦЭиПЭЭ ЧР"). |
| 3.1.7 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, государственными унитарными предприятиями соответствующего субъекта Российской Федерации (п. 6 ст. 7) | постоянно | Координационный совет при Правительстве ЧР, Минпромэнерго ЧР, ГУ "ЦЭиПЭЭ ЧР"). |
| 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях, организациях с участием муниципальных образований и организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности муниципальными образованиями |
| 3.2.1 | Разработка и утверждение программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальными унитарными предприятиями, организациями с участием муниципальных образований и организациями, осуществляющих регулируемые виды деятельности на муниципальном уровне. | до 1.01.2011 г. | МУПы, организация с участием МО и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности МО |
| 3.2.2 | Обеспечение разработки программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальными унитарными предприятиями, организациями с участием МО и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности на уровне МО и оказание им консультационной помощи. | до 1.01.2011 г. | ОМС |
| 3.2.3 | Разработка, утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных бюджетных учреждениях, организациях с участием ЧР и организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности на уровне МО | до 1.01.2011 г. | ОМС |
| 3.2.4 | Энергетическое обследование зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности на территории Чеченской Республики | до 1.01.2011 г. | ОМС, МУПы, организация с участием МО и организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности МО |
| 3.2.5 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями соответствующего и организациями с участием муниципального образования. | постоянно | ОМС |
| 3.2.6 | Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений муниципальных образований о порядке заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг | до 1.01.2011 г. | Координационный совет при ОМС |
| IV. Мероприятия по повышению энергетической эффективности для населения и в жилищном фонде, в том числе при новом строительстве |
| 4.1 | Проведение круглого стола с участием представителей управляющих компаний, товариществ собственников жилья, организаций коммунального комплекса, действующих на территории ЧР на тему "Реализация Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | до 1.01.2011 г. | Министерство ЖКХ ЧР, ОМС |
| 4.2 | Информирование населения о лицах, ответственных за содержание многоквартирных домов и подвергнутых административному наказанию за нарушение установленных требований к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | постоянно | ОМС |
| 4.3 | Региональный государственный контроль за соблюдением при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подлежащих государственному строительному надзору, требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов | постоянно | Госкомитет по архитектуре и градостроительству ЧР |
| 4.4 | Региональный государственный контроль за соблюдением требований энергетической эффективности, предъявляемых к многоквартирным домам, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, | постоянно | Государственная жилищная инспекция |
| V. Мероприятия по повышению энергетической эффективности товаров, работ и услуг |
| 5.1 | Прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения | с 01.01.2011 г. | Органы государственной власти ЧР, ОМС |
| 5.2 | Контроль за размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг | постоянно | Комитет Правительства ЧР по госзаказу, ОИВ ЧР, ОМС |
| VI. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (261-ФЗ, п. 5, ст. 7) |
| 6.1 | Создание на официальном сайте Правительства Чеченской Республики в сети Интернет, раздела, посвященного реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Чеченской Республики | до 1.01.2011 г. | Администрация Главы и Правительства ЧР |
| 6.2 | Размещение на официальном сайте Правительства Чеченской Республики в сети Интернет, информации, включенной в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ежеквартально | Администрация Главы и Правительства ЧР |
| 6.3 | Проведение информационно-пропагандистских мероприятий (тематические телепередачи, публикации в средствах массовой информации, на официальном сайте Правительства Чеченской Республики в сети Интернет о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности) | постоянно | Администрация Главы и Правительства ЧР министерство образования и науки Чеченской Республики, министерство ЧР по внешним связям, национальной политике, печати и информации |
| 6.4 | Проведение разъяснительной работы среди руководителей государственных бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях закупки энергосервисных услуг. | постоянно | Министерства и ведомства в зависимости от ведомственной принадлежности БУ |

# Порядок
предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских поселений из республиканского бюджета на реализацию муниципальных программ в области энергосбережения и энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и бюджетной сфере Чеченской Республики
(утв. постановлением Правительства Чеченской Республики от 28 декабря 2010 г. N 232)

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию муниципальных программ энергосбережения в жилищно-коммунальном комплексе и бюджетной сфере муниципальных образований Чеченской Республики (далее - Порядок) разработан в целях предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских поселений в форме субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения.

2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских поселений (далее - муниципальных образований) в целях оказания финансовой помощи при реализации мероприятий муниципальных программ энергосбережения и сокращения потребления энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий, материалов, оборудования и оснащения потребителей средствами учета и регулирования расходов энергоресурсов, оборудованием.

3. Главным распорядителем средств республиканского бюджета, направляемых на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов из республиканского бюджета на реализацию муниципальных программ энергосбережения в жилищно-коммунальном комплексе и бюджетной сфере Чеченской Республики, является министерство жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики (далее - Главный распорядитель средств республиканского бюджета).

4. Субсидия предоставляется муниципальным районам (городским округам) Чеченской Республики, имеющим утвержденную в установленном порядке муниципальную программу по энергосбережению (далее - муниципальная программа), прошедшую согласование с Главным распорядителем средств республиканского бюджета и предусмотревшим в местном бюджете средства в размере не менее 50 процентов от общего объема бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

5. Главный распорядитель средств республиканского бюджета на основании заявок муниципальных образований производит отбор муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и определяет объемы финансирования муниципальным образованиям в течение месяца после предоставления заявки в пределах лимита финансирования, предусмотренного в бюджете Чеченской Республики на указанные цели.

6. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий производится на конкурсной основе по критериям отбора муниципальных образований.

7. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения являются:

а) коэффициент эффективности от внедрения мероприятий на объектах муниципальной собственности, равный единице;

б) срок окупаемости от внедрения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности на объектах муниципальной собственности и жилищного фонда - не более 2,5 года;

в) наличие проектно-сметной документации на проведение мероприятий программы энергосбережения, утвержденной в установленном порядке.

8. Распределение субсидии между муниципальными образованиями Чеченской Республики осуществляется на конкурсной основе с учетом представленных муниципальных программ. Размер субсидии (Срб) рассчитывается по формуле:

Ср5 = Смо х (1 - Ксоф.):Ксоф.,

где:

СМО - объем средств местного бюджета на проведение мероприятий по повышению энергоэффективности;

С = Смо + Срб - общий объем средств на проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности;

Ксоф. = Смо:С - коэффициент софинансирования из средств местного бюджета, принимает значение от 0,5 до 1,0 в зависимости от объема запланированной муниципальными образованиями Чеченской Республики экономии топливных ресурсов в соответствии с мероприятиями, проводимыми в муниципальном образовании.

9. Субсидия используется на выполнение следующих мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- установка приборов учета и регулирования потребления энергетических ресурсов в социальной сфере, финансируемой из местных бюджетов, в том числе проектные и сметные работы;

- установка энергосберегающих осветительных приборов в социальной сфере, финансируемой из местных бюджетов;

- проведение энергетических обследований в социальной сфере, финансируемой из местных бюджетов;

- выполнение работ по оптимизации систем энергоснабжения населенных пунктов;

- выполнение работ по утеплению ограждающих конструкций зданий социальной сферы, финансируемой из местных бюджетов;

- разработка и внедрение пилотных проектов в сфере энергосбережения.

10. Заявки, представленные муниципальными образованиями Чеченской Республики с нарушением установленного срока или несоответствующие прилагаемой форме, отклоняются, и финансирование не производится.

11. Министерство финансов Чеченской Республики на основании заявки выделяет Главному распорядителю средств республиканского бюджета из бюджета Чеченской Республики финансовые средства для предоставления субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в пределах лимита бюджетных средств на соответствующие цели.

12. Главный распорядитель средств республиканского бюджета платежными поручениями перечисляет со своего лицевого счета на счета муниципальных образований, финансовые средства, предусмотренные на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в доход бюджетов муниципальных образований. Основанием для перечисления указанных средств являются:

а) соглашение о предоставлении субсидий муниципальным образованиям, заключенное с администрацией муниципального образования согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

б) копия решения органа местного самоуправления о бюджете, в которой предусмотрено финансирование на реализацию мероприятий муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

13. Предоставление субсидии из республиканского бюджета может быть приостановлено на основании решения Главного распорядителя средств республиканского бюджета в случае:

- выявления, по результатам мониторинга реализаций муниципальных программ, нецелевого использования субсидии муниципальными образованиями Чеченской Республики;

- невыполнения муниципальными образованиями Чеченской Республики условий, предусмотренных настоящим Порядком.

- непредставления муниципальными образованиями Чеченской Республики отчета о расходовании субсидии за прошедший отчетный период в установленный срок или представления такого отчета с нарушениями требований к его форме.

14. Решение Главного распорядителя средств республиканского бюджета о приостановлении предоставления субсидии в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляется в министерство финансов Чеченской Республики.

15. Предоставление субсидии возобновляется в случае устранения выявленных нарушений при условии представления муниципальными образованиями Чеченской Республики отчета об устранении выявленных нарушений.

16. Главный распорядитель средств республиканского бюджета в течение трех рабочих дней со дня представления отчета об устранении выявленных нарушений обязан рассмотреть указанный отчет и принять решение о возобновлении предоставления субсидии или решение об отказе в возобновлении ее предоставления.

17. В случае не устранения в течение одного месяца со дня принятия решения о приостановлении предоставления субсидии, Главный распорядитель средств республиканского бюджета своим решением может перераспределить субсидию между другими муниципальными образованиями Чеченской Республики или возвратить в республиканский бюджет. При этом Главный распорядитель средств республиканского бюджета направляет информацию в министерство финансов Чеченской Республики о возврате субсидия в республиканский бюджет.

18. Перераспределение высвобождающихся средств между муниципальными образованиями Чеченской Республики происходит по итогам реализации мероприятий Программы муниципальным образованием за I полугодие или девять месяцев текущего финансового года путем внесения в установленном порядке необходимых изменений в соответствующий нормативный акт.

19. Средства, образовавшиеся в результате экономии, распределяются между муниципальными образованиями Чеченской Республики при условии наличия в этих муниципальных образованиях дополнительной потребности в субсидиях.

20. Перераспределение средств между муниципальными образованиями производится с учетом эффективности использования субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы по энергетической эффективности, которая оценивается путем соотнесения степени достижения целевого показателя муниципальной программы с общим объемом выделенной субсидии.

21. Субсидии носят целевой характер. В случае использования муниципальным образованием средств бюджета Чеченской Республики не по целевому назначению соответствующие средства в полном объеме взыскиваются и перераспределяются между другими муниципальными образованиями Чеченской Республики или возвращаются в бюджет Чеченской Республики.

22. Решение Главного распорядителя средств республиканского бюджета о приостановлении или возврате субсидии в республиканский бюджет направляется муниципальному образованию в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

23. Возврат субсидии осуществляется в течение девяноста дней со дня получения муниципальным образованием Чеченской Республики, решения Главного распорядителя средств республиканского бюджета о возврате субсидии.

24. В случае сокращения общей суммы финансирования на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности из республиканского бюджета, размер субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям Чеченской Республики, сокращается пропорционально по всем муниципальным образованиям.

25. Главный распорядитель средств республиканского бюджета вправе уточнять и перераспределять бюджетные ассигнования в рамках субсидии между муниципальными районами (городскими округами) Чеченской Республики с учетом фактического освоения средств на реализацию мероприятий путем внесения в Программу соответствующих изменений.

26. Остаток средств субсидии по итогам года подлежит направлению в бюджет Чеченской Республики.

27. Муниципальные образования размещают заказы на выполнение работ по мероприятиям муниципальных программ энергосбережения в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

28. Муниципальные образования представляют Главному распределителю средств республиканского бюджета:

а) ежемесячный отчет, в срок до 10 числа следующего за отчетным периодом, об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку на электронных и бумажных носителях;

б) документы, подтверждающие производимые расходы (протоколы заседаний комиссий по проведению конкурсных торгов, муниципальные контракты, сводные сметные расчеты, акты приемки выполненных работ, счета-фактуры и другие документы).

29. Главный распорядитель средств республиканского бюджета ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в электронном виде и на бумажных носителях в министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики и в министерство финансов Чеченской Республики сводный отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

30. Ответственность за достоверность представляемых сведений, а также за целевое использование субсидии возлагается на органы местного самоуправления муниципальных районов (городских поселений) Чеченской Республики.

31. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют министерство финансов Чеченской Республики, Главный распорядитель средств республиканского бюджета и муниципальные образования в пределах своих полномочий и в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

к Порядку предоставления субсидий

бюджетам муниципальных районов

и городских округов из республиканского бюджета

на разработку и реализацию муниципальных программ

энергосбережения в жилищно-коммунальном

комплексе и бюджетной сфере Чеченской Республики,

утвержденного постановлением

Правительства ЧР от 28.12.2010 г. N 232

СОГЛАШЕНИЕ

о предоставлении субсидии из республиканского бюджета

Чеченской Республики муниципальному образованию на

реализацию муниципальной программы в области

энергосбережения и энергетической эффективности

г. Грозный                                    "____"____________200___г.

Министерство  жилищно-коммунального  хозяйства  Чеченской Республики

(далее - Главный распорядитель) в лице__________________________________

________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Положения о министерстве жилищно-коммунального

хозяйства   Чеченской   Республики,    утвержденного      Постановлением

Правительства Чеченской Республики от 9 ноября 2010 года  N 183, с одной

стороны и администрация ________________________________________________

_________________________________________________, (далее - Получатель),

(наименование муниципального образования)

в лице____________________________________________________, действующего

(должность, Ф.И.О.)

на основании___________________________________________________________,

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", на основании______________

________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты нормативных правовых актов)

заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. В соответствии  с  настоящим  соглашением Главный распорядитель

обязуется в________________году предоставить Получателю субсидию, в виде

софинансирования,   на   реализацию  муниципальной   программы в области

энергосбережения и энергетической эффективности (далее  -  субсидия)   в

размере______________(__________________________________________________

______________________________) рублей, а

(сумма прописью)

Получатель  обязуется принять указанную субсидию, использовать ее по

целевому назначению,   определенному  настоящим  соглашением, обеспечить

софинансирование в размере______________(_______________________________

________________________________________________________) рублей за счет

(сумма прописью)

средств   местного   бюджета,  а  также обеспечить исполнение настоящего

соглашения.

1.2. Субсидия   предоставляется  при  условии выполнения Получателем

обязательств, установленных настоящим  соглашением  и  законодательством

Российской Федерации.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Главный распорядитель обязуется:

2.1.1. В пределах   лимитов   денежных   средств   бюджета Чеченской

Республики на _________год в соответствии со сводной  бюджетной росписью

республиканского бюджета перечислять в доход местного бюджета субсидию в

размере, предусмотренном  настоящим   соглашением,   в   соответствии  с

графиком финансирования, являющимся приложением к настоящему соглашению.

2.1.2. Выполнять   иные   обязательства,   установленные   настоящим

соглашением и законодательством - Российской Федерации.

2.2. Главный распорядитель вправе:

2.2.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы,  необходимые

для реализации настоящего соглашения, а также для осуществления контроля

за соблюдением Получателем условий предоставления субсидии.

2.2.2. В   случае  неисполнения  Получателем  условий предоставления

субсидии,  установленных  настоящим  соглашением   и   законодательством

Российской  Федерации,   направить  в   министерство  финансов Чеченской

Республики информацию о выявленных нарушениях.

2.2.3. Осуществлять контроль   за   исполнением  Получателем условий

предоставления субсидии.

2.2.4. Осуществлять иные права, установленные настоящим  соглашением

и законодательством Российской Федерации.

2.3. Получатель обязуется:

2.3.1. Соблюдать условия  предоставления   субсидии,   установленные

настоящим соглашением и законодательством Российской Федерации.

2.3.2. Соблюдать график финансирования   и   установленный   уровень

софинансирования.

2.3.3. Представлять Главному распорядителю документы, подтверждающие

выполнение обязательств по софинансированию.

2.3.4. Использовать средства субсидии по целевому назначению.

2.3.5. Обеспечить   возврат   в   доход   республиканского   бюджета

неиспользованных субсидий.

2.3.6. Ежеквартально,   в   срок   до 10 числа месяца, следующего за

отчетным кварталом представлять Главному   распорядителю   информацию об

использовании средств субсидии.

2.3.7. Представлять    по   запросу   Главного   распорядителя,    в

установленные им сроки,  информацию   и   документы,   необходимые   для

осуществления контроля за исполнением условий предоставления субсидии, а

также   оказывать   содействие   Главному   распорядителю при проведении

контрольных мероприятий.

2.3.9. Представлять,   в  сроки  определенные  Росстатом, заверенные

копии статистических отчетов по формам:

a) N 22-ЖКХ (реформа) "Сведения   о   структурных  преобразованиях и

организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства";

б) N 4-ТЭР "Сведения   об  остатках, поступлении и расходе топливно-

энергетических   ресурсов,    сборе    и   использовании    отработанных

нефтепродуктов";

в) N 1-ПУ (ЖКХ) "Сведения о приборах учета потребления  коммунальных

услуг в жилищном фонде";

г) N 1-В "Опросный   лист   для   обследования   бюджетов   домашних

хозяйств";.

д) N 11-ТЭР "Сведения   об   использовании   топлива, теплоэнергии и

электроэнергии  на   производство   отдельных   видов   продукции, работ

(услуг)";

е) N 6-ТП "Сведения о работе тепловой электростанции";

ж) N 1-ТЕП "Сведения о снабжении теплоэнергией".

2.3.10. Выполнять   иные   обязательства,   установленные  настоящим

соглашением и законодательством Российской Федерации.

2.4. Получатель вправе:

2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и

на   условиях,   предусмотренных   настоящим   соглашением,  при условии

выполнения соответствующих обязательств по настоящему соглашению.

2.4.2. Обращаться к Главному распорядителю за разъяснениями в  связи

с исполнением настоящего соглашения.

2.4.3. Участвовать в осуществлении Главным  распорядителем  контроля

за исполнением условий предоставления субсидии.

2.4.4. Осуществлять иные права, установленные настоящим  соглашением

и законодательством Российской Федерации.

3. Основания приостановления (сокращения) предоставления субсидии

3.1. Приостановление (сокращение) предоставления  субсидии  (остатка

субсидии) осуществляется в случаях:

а) нецелевого использования субсидии;

б) нарушения Получателем установленного порядка софинансирования;

в) непредставления Получателем информации, статистической отчетности

в порядке и в сроки, установленные настоящим соглашением;

г) нарушения Получателем иных условий настоящего соглашения.

3.2. Приостановление  (сокращение)  перечисления  субсидии  (остатка

субсидии) осуществляется в порядке, установленном министерством финансов

Чеченской Республики.

4. Ответственность Сторон

За   неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий настоящего

соглашения    Стороны     несут     ответственность,     предусмотренную

законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия соглашения

5.1. Настоящее  соглашение  вступает в силу со дня его  подписания и

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Днем  подписания  соглашения  считается дата подписания Главным

распорядителем подписанного Получателем соглашения.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Споры (разногласия), возникающие  между  Сторонами  в  связи  с

исполнением  настоящего  соглашения,  разрешаются  ими,  по возможности,

путем проведения переговоров с  оформлением  соответствующих  протоколов

или иных документов.

6.2. В случае   невозможности   урегулирования   споры (разногласия)

подлежат рассмотрению   в   порядке,   установленном   законодательством

Российской Федерации.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны   освобождаются   от  ответственности  за частичное или

полное   неисполнение   обязательств  по настоящему соглашению, если оно

явилось   следствием  возникновения   обстоятельств  непреодолимой силы,

возникшей  после   заключения   настоящего   соглашения   в   результате

обстоятельств   чрезвычайного   характера   (аварии, опасного природного

явления, катастрофы,  стихийного   или   иного   бедствия), а также иных

обстоятельств, которые   Стороны   не   могли  предвидеть при заключении

настоящего соглашения (изменение  законодательства,   принятие решений и

совершения   действий   органов   государственной   власти   и  местного

самоуправления), если  эти  обстоятельства  непосредственно  повлияли на

исполнение настоящего соглашения.

Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц,

не   выполняющих   какие-либо  обязательства перед Стороной, если данное

обстоятельство (действия,  бездействие третьих лиц) влияет на исполнение

обязательств одной Стороны перед другой.

7.2. В  случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона,

которая в  результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии

исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему соглашению, должна

в трехдневный   срок  письменно уведомить об этих обстоятельствах другую

Сторону,   приложив   к   указанному   уведомлению   копии   документов,

подтверждающих наличие данных обстоятельств. Достаточным  подтверждением

возникновения и существования   обстоятельств  непреодолимой  силы будет

являться справка, выданная   компетентным органом государственной власти

Российской Федерации.

7.3. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие

настоящего   соглашения   приостанавливается   до момента, определяемого

Сторонами настоящего соглашения.

7.4. В   случае,   если   обстоятельства,   указанные   в пункте 7.1

настоящего соглашения, длятся более 30  (тридцати)   календарных   дней,

Стороны должны провести   переговоры   и   решить   вопрос о возможности

(невозможности) продолжения   договорных  отношений  в рамках настоящего

соглашения.

7.5. Если,   по   мнению  Сторон, исполнение обязательств может быть

продолжено в соответствии  с   настоящим соглашением, то срок исполнения

обязательств по настоящему соглашению продлевается соразмерно времени, в

течение которого   действовали   обстоятельства  непреодолимой силы и их

последствия, но в пределах __________года.

8. Заключительные положения

8.1. Внесение   в   соглашение   изменений   в   связи с изменениями

законодательства    Российской   Федерации    осуществляется     Главным

распорядителем   в   одностороннем  порядке путем направления Получателю

соответствующего   письменного   уведомления   в   месячный  срок со дня

вступления в силу изменений   законодательства   Российской   Федерации.

Внесенные   изменения  в  соглашение  вступают в силу для Сторон со дня,

указанного в уведомлении.

8.2. Иные   не   предусмотренные   пунктом 8.1  изменения вносятся в

настоящее   Соглашение   по   согласованию   Сторон   путем   оформления

дополнительного соглашения.

8.3. Настоящее соглашение составлено в двух   экземплярах,   имеющих

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Министерство ЖКХ ЧР,                    ________________________________

Юридический адрес:                        (Наименование получателя и

364021, г. Грозный,                            почтовый адрес)

ул. Интернациональная, 11.             Юридический адрес:

Банковский реквизиты:                  Банковские реквизиты:

р/с                                    р/с

ИНН                                    ИНН

КПП                                    КПП

БИК                                    БИК

ОКАТО                                  ОКАТО

_____________(___________________)     _______________(_______________)

"________"___________20___г.           "________"_____________20___г.

М.П.                                   М.П.

Приложение 2

к Порядку предоставления субсидий бюджетам

муниципальных районов и городских округов

из республиканского бюджета на разработку

и реализацию муниципальных программ

энергосбережения в жилищно-коммунальном комплексе

и бюджетной сфере Чеченской Республики,

утвержденного постановлением

Правительства ЧР от 28.12.2010 г. N 232

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ

ИЗ БЮДЖЕТА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

________________________________________________________________________

наименование программы энергосбережения муниципального района

(городского округа) на______________________200__года

(месяц)

┌──────┬──────┬────────────┬───────────┬────────────────────┬─────────┐

│Наиме-│Стои- │   Объем    │   Объем   │  Профинансировано  │Задолжен-│

│нова- │мость │  средств,  │выполненных│  тыс. руб., в том  │  ность  │

│ ния  │работ │предусмотре-│ работ по  │   числе за счет    │  перед  │

│мероп-│  по  │    нных    │муниципаль-│      средств       │исполни- │

│риятия│муни- │Программой, │   ному    │                    │те-лем(- │

│Прог- │ципа- │ тыс. руб.  │контракту, │                    │кредитор-│

│раммы │льному│            │ тыс. руб. │                    │ ская, + │

│      │конт- ├─────┬──────┼────┬──────┼──────────┬─────────┤дебиторс-│

│      │ракту,│Бюд- │Мест- │Все-│в т.ч.│Бюджета ЧР│Местного │  кая),  │

│      │тыс.ру│ жет │ ный  │ го │  за  │          │ бюджета │тыс. руб.│

│      │  б.  │ ЧР  │бюджет│    │отчет-├───┬──────┼───┬─────┤         │

│      │      │     │      │    │ ный  │все│в т.ч.│все│  в  │         │

│      │      │     │      │    │период│го │  за  │го │т.ч. │         │

│      │      │     │      │    │      │   │отчет-│   │ за  │         │

│      │      │     │      │    │      │   │ ный  │   │отче-│         │

│      │      │     │      │    │      │   │период│   │тный │         │

│      │      │     │      │    │      │   │      │   │пери-│         │

│      │      │     │      │    │      │   │      │   │ од  │         │

├──────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼───┼──────┼───┼─────┼─────────┤

│  1   │  2   │  3  │  4   │ 5  │  6   │ 7 │  8   │ 9 │ 10  │   11    │

├──────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼───┼──────┼───┼─────┼─────────┤

│Всего │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

├──────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼───┼──────┼───┼─────┼─────────┤

│      │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

├──────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼───┼──────┼───┼─────┼─────────┤

│в том │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

│числе │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

│  по  │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

│конт- │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

│рактам│      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

│  с   │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

│разби-│      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

│ вкой │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

│ 110  │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

│объек-│      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

│ там  │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

├──────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼───┼──────┼───┼─────┼─────────┤

│      │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

├──────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼───┼──────┼───┼─────┼─────────┤

│      │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

├──────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼───┼──────┼───┼─────┼─────────┤

│      │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

├──────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼───┼──────┼───┼─────┼─────────┤

│      │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

├──────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼───┼──────┼───┼─────┼─────────┤

│      │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

├──────┼──────┼─────┼──────┼────┼──────┼───┼──────┼───┼─────┼─────────┤

│      │      │     │      │    │      │   │      │   │     │         │

└──────┴──────┴─────┴──────┴────┴──────┴───┴──────┴───┴─────┴─────────┘

* Данные заполняются нарастающим итогом

Глава муниципального района (городского округа)

_______________________________ (________________________________)

Заместитель главы муниципального района (городского округа), курирующий

вопросы энергосбережения ________________________________ (____________

____________________)

Руководитель финансового органа муниципального района (городского округа)

________________________________ (________________________)

Исполнитель, заполняющий форму _________________________________________

(____________________)

Приложение 3

к Порядку предоставления субсидий бюджетам

муниципальных районов и городских округов

из республиканского бюджета на разработку

и реализацию муниципальных программ

энергосбережения в жилищно-коммунальном комплексе

и бюджетной сфере Чеченской Республики,

утвержденного постановлением

Правительства ЧР от 28.12.2010 г. N 232

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных средств на реализацию

муниципальных программ энергосбережения в жилищно-коммунальном

комплексе и бюджетной сфере Чеченской Республики

по состоянию на 1__________________20____года

(нарастающим итогом)

(тыс. рублей)

┌───┬─────────┬───────┬───────────────────────────────┬───────┬───────┐

│ N │Наимено- │Наиме- │       Профинансировано        │Остаток│Приме- │

│п/п│  ваний  │нование├────┬──────────────────────────┤средств│ чание │

│   │муниципа-│объекта│Все-│   В том числе за счет    │бюджета│       │

│   │  льных  │   и   │ го │                          │ ЧР в  │       │

│   │образова-│мероп- ├────┼──────┬─────────────┬─────┤бюджете│       │

│   │   ний   │риятий │    │бюдже-│  местного   │вне- │муници-│       │

│   │         │       │    │  та  │   бюджета   │бюд- │пально-│       │

│   │         │       │    │респу-├────┬────────┤жет- │  го   │       │

│   │         │       │    │блики │тыс.│ в % от │ныхи-│образо-│       │

│   │         │       │    │      │руб.│ общего │сточ-│ вания │       │

│   │         │       │    │      │    │ объема │ников│       │       │

│   │         │       │    │      │    │финанси-│     │       │       │

│   │         │       │    │      │    │рования │     │       │       │

├───┼─────────┼───────┼────┼──────┼────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

│ 1 │    2    │   3   │ 4  │  5   │ 6  │   7    │  8  │   9   │  10   │

├───┼─────────┼───────┼────┼──────┼────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

│   │         │       │    │      │    │        │     │       │       │

├───┼─────────┼───────┼────┼──────┼────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

│   │         │       │    │      │    │        │     │       │       │

├───┼─────────┼───────┼────┼──────┼────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

│   │         │       │    │      │    │        │     │       │       │

├───┼─────────┼───────┼────┼──────┼────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

│   │         │       │    │      │    │        │     │       │       │

├───┼─────────┼───────┼────┼──────┼────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

│   │         │       │    │      │    │        │     │       │       │

├───┼─────────┼───────┼────┼──────┼────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

│   │         │       │    │      │    │        │     │       │       │

└───┴─────────┴───────┴────┴──────┴────┴────────┴─────┴───────┴───────┘

Министр ЖКХ и строительства Чеченской Республики         З.З. Закраилов

Директор департамента финансового

и бухгалтерского учета                                      С.Н. Адузов